Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 декабря 2011 г. N 1496н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях"

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" ("Российская газета", N 263, 23.11.2011) приказываю:

Утвердить Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях согласно приложению.

	Министр
	Т.А. Голикова


Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2012 г.

Регистрационный N 23035

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Порядок
оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях

ГАРАНТ:

О порядках оказания медицинской помощи населению РФ см. справку
1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях медицинскими организациями, независимо от их организационно-правовой формы.

2. Оказание медицинской помощи взрослому населению осуществляется при стоматологических заболеваниях зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы включающих:

кариозные, некариозные и другие поражения зубов;

острые, хронические и специфические воспалительные заболевания, острую и хроническую травму, приобретенные дефекты и деформации, онкологические заболевания пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы;

аномалии и дефекты развития зубов, челюстей, лица и головы, их предпосылки и последствия.

3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в виде:

скорой медицинской помощи;

первичной медико-санитарной помощи;

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

4. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях предусматривает выполнение необходимых профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий и оказывается в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.

5. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жизни, оказывается в экстренной форме.

6. В рамках скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.11.2004 N 179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи" (зарегистрирован Минюстом России 23.11.2004 N 6136).

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация.

7. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях оказывается:

врачами-стоматологами (врачами-стоматологами общей практики), врачами-стоматологами-терапевтами, врачами-стоматологами-хирургами, врачами-стоматологами-ортопедами, врачами-ортодонтами, врачами челюстно-лицевыми хирургами (далее - врачи стоматологического профиля), зубными врачами, гигиенистами стоматологическими, зубными техниками;

фельдшерами и врачами других специальностей.

При выявлении признаков стоматологического заболевания медицинскими работниками, указанными в абзаце 3 настоящего пункта, после проведения мероприятий, направленных на устранение состояний, представляющих угрозу жизни, и на устранение боли, пациент направляется в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи врачами стоматологического профиля.

8. Профилактика стоматологических заболеваний осуществляется медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, и включает в себя профилактические мероприятия, в том числе профилактические медицинские осмотры, которые рекомендуется проводить 1 раз в год.

9. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара оказывается в стоматологических отделениях, отделениях челюстно-лицевой хирургии и в других профильных отделениях медицинских организаций.

Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара оказывается врачами стоматологического профиля, либо иными врачами - специалистами отделений, куда госпитализирован пациент, с участием врачей стоматологического профиля.

10. В случае возникновения стоматологического заболевания у пациента, находящегося на лечении в условиях стационара в медицинских организациях с заболеваниями иного профиля, стоматологическая помощь оказывается приглашенными врачами стоматологического профиля.

11. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами стоматологического профиля.

При наличии медицинских показаний к высокотехнологичным видам медицинской помощи такая помощь оказывается взрослому населению при стоматологических заболеваниях в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

12. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями N 1 - 14 к настоящему Порядку.

13. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях симптомов онкологического заболевания, медицинская помощь пациенту оказывается в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.12.2009 N 944н (зарегистрирован Минюстом России 15.12.2009 N 15605).

Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Положение об организации деятельности стоматологической поликлиники

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологической поликлиники медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях (далее - стоматологическая поликлиника).

2. Стоматологическая поликлиника является самостоятельной медицинской организацией либо структурным подразделением многопрофильной медицинской организации, организуется для оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным настоящим приказом.

3. Организационная структура и штатная численность медицинского и другого персонала стоматологической поликлиники определяется с учетом численности обслуживаемого населения, структуры заболеваемости и иных особенностей и потребностей в оказании стоматологической помощи населению, объема оказываемой медицинской помощи.

Для стоматологических поликлиник государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению N 6 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

4. Оснащение стоматологической поликлиники осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологической поликлиники согласно приложению N 11 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема и вида оказываемой медицинской помощи.

5. Для обеспечения функций стоматологической поликлиники в ее структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделения:

смотровой кабинет;

отделение (кабинет) общей практики, включая мобильные стоматологические кабинеты;

лечебно-профилактическое отделение, включающее, в том числе стоматологические кабинеты в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

отделение (кабинет) терапевтической стоматологии с кабинетами пародонтологии, эндодонтии и лечения заболеваний слизистой оболочки рта;

отделение (кабинет) хирургической стоматологии;

отделение (кабинет) ортопедической стоматологии;

ортодонтическое отделение (кабинет);

отделение (кабинет) анестезиологии и реанимации;

рентгенологическое отделение (кабинет);

физиотерапевтический кабинет (отделение);

кабинет гигиены;

кабинет функциональной диагностики в стоматологии;

регистратуру;

организационно-методический кабинет;

централизованное стерилизационное отделение (блок);

стоматологическую (зуботехническую) лабораторию;

кабинет медицинской статистики;

административно-хозяйственную часть;

технические службы;

иные отделы, отвечающие уставным целям медицинской организации (в том числе сервисный отдел, отдел программного обеспечения, юридический отдел).

6. В структуру стоматологической поликлиники могут включаться детские стоматологические отделения (кабинеты), деятельность которых осуществляется в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 03.12.2009 N 946н (зарегистрирован Минюстом России 10.02.2010 N 16348), с учетом территориальных особенностей и потребностей в оказании медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями.

7. На должность руководителя стоматологической поликлиники назначается специалист с высшим медицинским образованием, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики" "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность заведующего профильным отделением (кабинетом) стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности соответствующей профилю отделения (кабинета), а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность врача-стоматолога профильного отделения (кабинета) стоматологической поликлиники назначается специалист соответствующего стоматологического профиля, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики" "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность медицинской сестры стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247) по специальности "медицинская сестра".

11. На должность гигиениста стоматологического стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247) по специальности "гигиенист стоматологический".

12. На должность зубного врача стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной врач".

13. На должность зубного техника стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной техник".

14. Функции стоматологической поликлиники:

организация и проведение профилактических медицинских осмотров и санации рта взрослого населения в учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

оказание экстренной стоматологической помощи взрослому населению при острых заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области;

оказание первичной медико-санитарной и (или) специализированной стоматологической помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях;

организация диспансерного наблюдения за взрослым населением при стоматологических заболеваниях с оценкой уровня стоматологического здоровья;

направление в установленном порядке взрослого населения при стоматологических заболеваниях на стационарное лечение в специализированные челюстно-лицевые и (или) стоматологические отделения;

проведение ортопедического лечения взрослого населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей и лица;

проведение комплексного ортодонтического лечения взрослого населения с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями;

экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листков нетрудоспособности и рекомендаций по рациональному трудоустройству, направление в медико-социальные экспертные комиссии лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности;

анализ стоматологической заболеваемости взрослого населения и разработку мероприятий по снижению и устранению причин, способствующих возникновению заболеваний и их осложнений;

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;

проведение санитарно-просветительской работы среди населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала медицинских организаций, с использованием средств массовой информации;

ведение учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Положение
об организации деятельности отделений (кабинетов, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности отделений (кабинетов, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь (далее - стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория).

2. Стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория) организуется как структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

3. Оснащение стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) медицинских организаций, осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) согласно приложению N 12 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.

4. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) утверждается в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.

Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению N 7 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

5. Заведующий стоматологическим отделением (кабинетом, лаборатории) назначается на должность и освобождается от нее руководителем медицинской организации. На должность заведующего стоматологическим отделением (кабинетом, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики" "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

6. На должность врача-стоматолога стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики" "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия"", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. На должность медицинской сестры стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность гигиениста стоматологического стоматологического# отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность зубного врача стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н, (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247) должности "медицинская сестра" "зубной врач".

10. На должность зубного техника стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. Функции стоматологического отделения (кабинета, лаборатории):

организация лечебно-диагностического процесса при стоматологических заболеваниях;

организация и проведение профилактических осмотров и санации рта прикрепленного контингента, в том числе в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

диспансерное наблюдение за пациентами с патологией зубочелюстной системы и анализ его эффективности с оценкой уровня стоматологического здоровья;

выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с последующим их направлением в подразделение стоматологической поликлиники соответствующего профиля;

при наличии медицинских показаний направление пациентов на стационарное лечение в отделения стоматологическое и (или) челюстно-лицевой хирургии многопрофильной больницы, а также в специализированные медицинские организации;

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;

изготовление зубных протезов, челюстно-лицевых протезов и ортодонтических аппаратов;

проведение санитарно-гигиенического обучения населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала (гигиенист стоматологический);

ведение утвержденных форм учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о своей деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение N 3
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Положение
об организации деятельности стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и организациях (далее - стоматологический кабинет).

2. Стоматологический кабинет в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях (далее - стоматологический кабинет) организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации либо как структурное подразделение образовательного учреждения, организации, предприятия.

3. Медицинская помощь в стоматологических кабинетах оказывается врачами-стоматологами, врачами - стоматологами общей практики и гигиенистами стоматологическими стоматологического кабинета либо входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.

4. При отсутствии стоматологических кабинетов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, медицинская помощь обучающимся в образовательных учреждениях, призывникам в призывных пунктах и сотрудникам предприятий и организаций при стоматологических заболеваниях оказывается в стоматологических поликлиниках или стоматологических отделениях (кабинетах) медицинских организаций.

5. Оснащение стоматологического кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях согласно приложению N 13 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

6. Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала стоматологического кабинета утверждается с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 8 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

7. На должность заведующего стоматологическим кабинетом назначается специалист соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики" и "стоматология терапевтическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность врача-стоматолога стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность медицинской сестры стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность гигиениста стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. На должность зубного врача стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

12. Функциями стоматологического кабинета являются:

выявление заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, лечение их неосложненных форм и направление пациентов с осложненными формами указанных заболеваний к врачу-стоматологу-терапевту, врачу-стоматологу-хирургу, врачу-стоматологу-ортопеду, врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;

выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с направлением их к врачу-стоматологу соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;

проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;

методическое обеспечение рационального питания с целью профилактики стоматологических заболеваний;

ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

предоставление информации о деятельности стоматологического кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;

внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

Приложение N 4
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Положение
об организации деятельности мобильного стоматологического кабинета

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности мобильного стоматологического кабинета (далее - кабинет).

2. Кабинет организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.

3. Кабинет организуется для оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях вне стационарных помещений медицинской организации, в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, врачами-стоматологами и врачами-стоматологами общей практики или другими специалистами стоматологического профиля, входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации, с учетом территориальных особенностей и потребностей в медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.

4. Оснащение кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения мобильного стоматологического кабинета, согласно приложению N 11 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

5. Штатные нормативы медицинского и другого персонала кабинета утверждаются с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению N 9 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

6. На должность заведующего кабинетом назначается специалист соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. На должность врача-стоматолога кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность медицинской сестры кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность зубного врача кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность зубного техника кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. Функциями кабинета являются:

выявление и лечение заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, направление пациентов с осложненными формами заболеваний к врачам соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации для оказания амбулаторной медицинской помощи либо для оказания стационарной медицинской помощи в стоматологическое и (или) челюстно-лицевое отделение стационара медицинской организации;

выявление и лечение пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития врачами - ортодонтами, а при их отсутствии выявление и направление к врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;

выявление и лечение (протезирование) пациентов с дефектами коронок зубов и зубных рядов, а при необходимости сложного протезирования направление пациентов в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;

проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;

ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

предоставление информации о деятельности кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;

внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

Приложение N 5
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Положение
об организации деятельности хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения (с перевязочной, операционной и стоматологическим кабинетом) стационара медицинской организации (далее - отделение).

2. Отделение организуется для оказания первичной медико-санитарной и (или) специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями.

3. Оснащение отделения (в том числе операционной и стоматологического кабинета) осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно приложению N 14 к Порядку оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.

4. Структура отделения и штатная численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создано отделение, исходя из количества коек, объема оказания медицинской помощи, численности обслуживаемого населения.

Для отделений, созданных в структуре медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, численность медицинского и другого персонала устанавливается также с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 10 к Порядку оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.

5. На должность заведующего отделением назначается специалист соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "челюстно-лицевая хирургия" и "стоматология хирургическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

6. На должность врача отделения назначается специалист соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальности "челюстно-лицевая хирургия" и "стоматология хирургическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. Отделение создается при наличии в медицинской организации круглосуточно функционирующих подразделений:

клинико-диагностической лаборатории (экспресс диагностика);

отделения лучевой диагностики, включающего ультразвуковую и рентгеновскую диагностику;

операционного блока (операционной);

отделения (палаты) анестезиологии - реанимации.

В структуре отделения рекомендуется предусматривать выделение палат для больных с гнойно-септическими стоматологическими заболеваниями (состояниями) с организацией противоэпидемического режима в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

8. Отделение осуществляет следующие функции:

оказание диагностической, лечебной и профилактической помощи больным стоматологическими заболеваниями;

оказание консультативной помощи врачам других отделений медицинской организации в решении вопросов диагностики и оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями;

разработка и проведение мероприятий по повышению качества оказания медицинской помощи в отделении;

участие в процессе повышения профессиональной квалификации персонала медицинской организации по вопросам диагностики и оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями;

внедрение в клиническую практику современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных стоматологическими заболеваниями;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

проведение конференций по анализу причин летальных исходов при лечении больных стоматологическими заболеваниями совместно с паталогоанатомическим отделением;

выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий для обеспечения безопасности пациентов и персонала, предупреждения распространения внутрибольничной инфекции;

ведение учетной и отчетной документации, представление отчетов о своей деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

Приложение N 6
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Рекомендуемые штатные нормативы
медицинского и другого персонала стоматологической поликлиники*
	N
	Наименование должностей
	Количество должностей

	1.
	Руководитель (главный врач, директор, президент, начальник)
	1

	2.
	Заместитель руководителя (главного врача, директора, президента, начальника) по медицинской части
	1 (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 40 врачебных должностей, включая должность руководителя)

	3.
	Заместитель руководителя (главного врача, директора, президента, начальника) по административно-хозяйственной работе
	1 (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 40 врачебных должностей, включая должность руководителя)

	4.
	Заведующий стоматологическим отделением
	1 на 12 должностей врачей-стоматологов, но не более 3-х должностей

	5.
	Заведующий отделением ортопедической стоматологии, заведующий ортодонтическим отделением
	1 на поликлинику при наличии не менее 4-х должностей врачей-стоматологов-ортопедов, врачей-ортодонтов

	6.
	Главная медицинская сестра
	1

	7.
	Заведующий стоматологической (зуботехнической) лабораторией
	1 (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 15 должностей зубных техников)

	8.
	Старший зубной техник
	1 вместо должности зубного техника (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 15 должностей зубных техников, а также на каждые 10 должностей зубных техников, свыше 15 должностей зубных техников)

	9.
	Заведующий стоматологическим кабинетом (разных профилей)
	0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля

	10.
	Врач-стоматолог** (суммарно)
	5 на 10 000 человек взрослого населения

	11.
	Врач-стоматолог-терапевт
	5 на 10 000 человек взрослого населения

	12.
	Врач-стоматолог-хирург
	1,5 на 10 000 человек взрослого населения

	13.
	Врач-стоматолог-ортопед
	а) 1,5 на 10 000 человек взрослого городского населения;

б) 0,7 на 10 000 человек взрослого сельского населения;

в) 0,8 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов

	14.
	Врач-ортодонт
	а) 1 на 10 000 человек взрослого городского населения;

б) 0,5 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов

	15.
	Врач-анестезиолог- реаниматолог
	а) 0,25 на 10 000 человек взрослого городского населения;

б) 0,12 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов

	16.
	Врач-рентгенолог
	1 на 15 000 рентгеновских снимков в год

	17.
	Врач-физиотерапевт
	0,15 на 10 000 взрослого населения

	18.
	Зубной врач
	Вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога

	19.
	Медицинская сестра
	1 на 1 должность врача стоматологического профиля

	20.
	Гигиенист стоматологический
	1 на 6 должностей врача стоматологического профиля

	21.
	Медицинская сестра-анестезист
	1,5 на 1 должность врача-анестезиолога-реаниматолога

	22.
	Зубной техник
	2,5 на 1 должность врача-стоматолога ортопеда;

2 на 1 должность врача-ортодонта

	23.
	Рентгенолаборант
	1 в смену

	24.
	Медицинская сестра по физиотерапии
	1 на 15 тыс. условных процедурных единиц в год

	25.
	Медицинский статистик
	1 на 20 должностей врачей стоматологического профиля

	26.
	Медицинский регистратор
	1 на 6 должностей врачей стоматологического профиля

	27.
	Старшая медицинская сестра регистратуры
	1 при наличии не менее 8 должностей медицинских регистраторов, вместо одной из них

	28.
	Старшая медицинская сестра
	1 на 1 должность заведующего отделением

	29.
	Сестра-хозяйка
	1

	30.
	Санитарка
	1 на:

1 должность врача-стоматолога хирурга;

2 должности врача-стоматолога других специальностей;

2 должности врача-стоматолога- ортопеда и врача-ортодонта;

2 должности медицинских сестер отделения физиотерапии;

регистратуру;

20 должностей зубных техников


______________________________

* рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические поликлиники государственной и муниципальной систем здравоохранения

** должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача, выполняющего свои должностные обязанности в соответствии с действующими актами

Приложение N 7
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Рекомендуемые штатные нормативы
медицинского и другого персонала отделения (кабинета, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь*
	N
	Наименование должностей
	Количество должностей

	1.
	Заведующий стоматологическим отделением
	1 на 8 должностей врачей-стоматологов всех специальностей

	2.
	Заведующий ортопедическим отделением, заведующий ортодонтическим отделением
	1 при наличии не менее 4-х должностей врачей-стоматологов-ортопедов и (или) врачей ортодонтов

	3.
	Заведующий стоматологическим кабинетом (разных профилей)
	0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля

	4.
	Заведующий стоматологической (зуботехнической) лабораторией
	1 (для лабораторий, в штате которых предусмотрено не менее 10 должностей зубных техников)

	5.
	Старшая медицинская сестра
	1 на 1 должность заведующего отделением, 0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля

	6.
	Старший зубной техник
	1 вместо должности зубного техника (для лабораторий, в штате которой предусмотрено не менее 15 должностей зубных техников, а также на каждые 10 должностей зубных техников, свыше 15 должностей зубных техников), 0,5 на лабораторию при наличии не менее 2-х должностей зубных техников

	7.
	Врач-стоматолог** (суммарно)
	5 на 10 000 человек взрослого населения

	8.
	Врач-стоматолог-терапевт
	5 на 10 000 человек взрослого населения

	9.
	Врач-стоматолог-хирург
	1,5 на 10 000 человек взрослого населения

	10.
	Врач-стоматолог-ортопед
	а) 1,5 на 10 000 человек взрослого городского населения;

б) 0,7 на 10 000 человек взрослого сельского населения;

в) 0,8 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов

	11.
	Врач-ортодонт
	а) 1 на 10 000 человек взрослого городского населения;

б) 0,5 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов

	12.
	Врач-анестезиолог- реаниматолог
	а) 0,25 на 10 000 человек взрослого городского населения;

б) 0,12 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов

	13.
	Зубной врач**
	Вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога

	14.
	Медицинская сестра
	1 на 1 должность врача стоматологического профиля

	15.
	Гигиенист стоматологический
	1 на 6 должностей врача стоматологического профиля в отделении, 0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля

	16.
	Медицинская сестра- анестезист
	1,5 на 1 должность врача-анестезиолога-реаниматолога

	17.
	Зубной техник
	2,5 на 1 должность врача-стоматолога ортопеда;

2 на 1 должность врача ортодонта

	18.
	Рентгенолаборант
	1 в смену

	19.
	Медицинская сестра по физиотерапии
	1 на 15 тыс. условных процедурных единиц в год

	20.
	Медицинский статистик
	1 на 20 должностей врачей стоматологического профиля

	21.
	Медицинский регистратор
	1 на 6 должностей врачей стоматологического профиля

	22.
	Сестра-хозяйка
	1 на отделение

	23.
	Санитарка
	1 на:

1 должность врача-стоматолога хирурга;

2 должности врача-стоматолога других специальностей;

2 должности врача-стоматолога- ортопеда и врача ортодонта;

2 должности медицинских сестер отделения физиотерапии;

регистратуру;

20 должностей зубных техников


______________________________

* рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на отделения (кабинеты, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения

** должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача, выполняющего свои должностные обязанности в соответствии с действующими актами

Приложение N 8
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Рекомендуемые штатные нормативы
медицинского и другого персонала стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах на предприятиях и в организациях*
	N
	Наименование должности
	Количество должностей

	1.
	Заведующий
	0,5 на кабинет при наличии не менее 2 должностей врачей стоматологического профиля

	2.
	Врач-стоматолог (врач-стоматолог общей практики, врач-стоматолог-терапевт) (суммарно)
	1 на 2000 человек взрослого населения, но не менее 1 должности на кабинет (не более 2-х должностей на 1 кресло при двусменной работе)**

	3.
	Зубной врач**
	Вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога

	4.
	Медицинская сестра
	1 на 1 должность врача стоматологического профиля

	5.
	Гигиенист стоматологический
	1 на кабинет (при наличии рабочего места)

	6.
	Санитарка
	1 на 2 должности врачей стоматологического профиля, но не менее 1 должности на кабинет.


______________________________

* рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические кабинеты государственной и муниципальной системы здравоохранения

** должность врача-стоматолога при необходимости может быть заменена на должность зубного врача

Приложение N 9
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Рекомендуемые штатные нормативы
медицинского персонала мобильного стоматологического кабинета

	N
	Наименование должностей
	Количество должностей

	1.
	Заведующий
	0,5

	2.
	Врач-стоматолог* (врач стоматолог общей практики), врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог других профилей (суммарно)
	1 на рабочую смену

	3.
	Зубной врач
	вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога

	4.
	Медицинская сестра
	1

	5.
	Зубной техник
	1 на 1 должность врача-стоматолога-ортопеда или врача-ортодонта

	6.
	Санитарка
	1


______________________________

* должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача

Приложение N 10
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Рекомендуемые штатные нормативы
медицинского персонала хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара
(из расчета на 30 коек)*
	N
	Наименование должности
	Количество должностей

	1.
	Заведующий отделением (врач челюстно-лицевой хирург или врач-стоматолог-хирург)
	1

	2.
	Врач челюстно-лицевой хирург или врач-стоматолог-хирург
	2

	3.
	Старшая медицинская сестра
	1

	4.
	Сестра хозяйка
	1

	5.
	Медицинская сестра палатная
	8,5 (два круглосуточных поста)

	6.
	Медицинская сестра процедурной
	2

	7.
	Медицинская сестра перевязочной
	2

	8.
	Младшая медицинская сестра по уходу за больными
	8,5 (два круглосуточных поста)

	9.
	Санитарка-буфетчица
	2

	10.
	Санитарка
	8


______________________________

* рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на отделения государственной и муниципальной систем здравоохранения

Приложение N 11
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Стандарт оснащения стоматологической поликлиники

1. Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики стоматологической поликлиники

	N
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной
	не менее 1 на отделение (кабинет)

	2.
	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной
	не менее 1 на отделение (кабинет)

	3.
	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*
	не менее 1 на кабинет

	4.
	Амальгаммосмеситель*
	не менее 1 на кабинет

	5.
	Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в Место рабочее универсальное врача-стоматолога (далее - МРУ) и Установка стоматологическая (далее - УС)
	не менее 1 на рабочее место врача

	6.
	Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов*
	не менее 1 на кабинет

	7.
	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)
	не менее 1 на кабинет

	8.
	Аппарат для изготовления индивидуальных капп*
	не менее 1 на отделение (кабинет)

	9.
	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)
	не менее 1 на кабинет

	10.
	Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза)* при отсутствии физиотерапевтического кабинета
	не менее 1 на кабинет

	11.
	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	12.
	Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой*
	не менее 1 на кабинет

	13.
	Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	14.
	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)
	по потребности***

	15.
	Бормашина зуботехническая*
	не менее 1 на кабинет

	16.
	Бормашина стоматологическая портативная*
	не менее 1 на отделение (кабинет)

	17.
	Вибростол (стоматологический, зуботехнический)*
	не менее 1 на кабинет

	18.
	Гипсоотстойники (грязеуловитель)
	не менее 1 на каждую раковину

	19.
	Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)
	не менее 1 на кабинет

	20.
	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	21.
	Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)
	не менее 1 наименования каждой позиции на кабинет

	22.
	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте
	не менее 5 наименований на кабинет

	23.
	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез
	не менее 3 наименований на кабинет

	24.
	Инструменты стоматологические (мелкие):

- боры,

- полиры,

- финиры,

- головки фасонные,

- диски сепарационные и круги,

- фрезы,

- корневые инструменты
	по требованию

	25.
	Инкубатор для проведения микробиологических тестов (С02 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей)*
	не менее 1 на отделение (при наличии отдельного помещения с учетом требований СанПиН)

	26.
	Изделия одноразового применения:

- шприцы и иглы для инъекций,

- скальпели в ассортименте,

- маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов,

- полотенца для рук в контейнере,

- салфетки гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала,

- перевязочные средства,

- слюноотсосы,

- слепочные ложки,

- стаканы пластиковые
	по требованию***

	27.
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
	не менее 3 на рабочее место врача

	28.
	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*
	не менее 1 на кабинет

	29.
	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)
	не менее 1 на кабинет

	30.
	Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС
	по требованию с учетом расчетной мощности

	31.
	Коронкосниматель стоматологический
	не менее 1 на рабочее место врача

	32.
	Корцанг прямой
	не менее 3 на кабинет

	33.
	Коффердам (роббердам) стоматологический*
	по требованию

	34.
	Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС
	не менее 1 на две должности врача при двухсменной работе

	35.
	Крючки хирургические, зубчатые разных размеров
	не менее 5 на кабинет

	36.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений
	по требованию***

	37.
	Лампа стоматологическая для фото полимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	38.
	Ложки стоматологические оттискные (при выполнении ортопедических работ)*
	не менее 10 на 1 должность врача

	39.
	Ложки хирургические (костные), разных размеров
	не менее 3 на 1 должность врача

	40.
	Лупа бинокулярная для врача
	не менее 1 на кабинет

	41.
	Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной*
	не менее 1 на отделение

	42.
	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:

Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом
	не менее 1 комплекта на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне

	43.
	Микрометр (зуботехнический)
	не менее 1 на рабочее место врача

	44.
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)
	не менее 1 на рабочее место врача

	45.
	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)
	не менее 1 на кабинет

	46.
	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов
	не менее 1 набора на 1 должность врача

	47.
	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):

- лоток медицинский стоматологический,

- зеркало стоматологическое,

- зонд стоматологический угловой,

- пинцет зубоврачебный,

- экскаваторы зубные,

- гладилка широкая двухсторонняя,

- гладилка-штопфер,

- шпатель зубоврачебный
	по требованию***

	48.
	Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений:

- экскаваторы

- крючки для снятия зубного камня
	не менее 2 на рабочее место врача

	49.
	Набор инструментов для трахеотомии
	не менее 1 на поликлинику (отделение)

	50.
	Набор инструментов, игл и шовного материала
	не менее 2 видов

	51.
	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")
	не менее 1 на кабинет

	52.
	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации
	по требованию***

	53.
	Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов*
	не менее 1 набора на 10 посещений

	54.
	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место врача

	55.
	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место врача

	56.
	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики
	не менее 2 на рабочее место врача

	57.
	Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой
	не менее 2 на рабочее место врача

	58.
	Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1 на кабинет

	59.
	Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1 на 1 должность врача

	60.
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1 на кабинет

	61.
	Нож стоматологический для гипса
	не менее 1 на рабочее место врача

	62.
	Ножницы в ассортименте
	не менее 3 на рабочее место врача

	63.
	Ножницы зуботехнические коронковые
	не менее 1 на рабочее место врача

	64.
	Нож-шпатель зуботехнический
	не менее 1 на рабочее место врача

	65.
	Окклюдатор
	не менее 1 на 1 должность врача

	66.
	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	67.
	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	68.
	Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп
	не менее 3 наименований на кабинет

	69.
	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)
	не менее 1 на кабинет

	70.
	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента
	не менее 1 комплекта на рабочее место врача

	71.
	Параллелометр стоматологический*
	не менее 1 на кабинет

	72.
	Пинцеты анатомические разных размеров
	не менее 2 на рабочее место врача

	73.
	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников
	не менее 1 на кабинет

	74.
	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации
	по требованию***

	75.
	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:

- лечебные,

- пломбировочные,

- прокладочные материалы,

- адгезивные материалы,

- материалы для герметизации дентина,

- материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов,

- для постоянной фиксации несъемных протезов,

- анестетики,

- антисептические препараты,

- для лечения гиперчувствительности,

- для фторпрофилактики
	не менее 2 наименований каждого вида материала на кабинет

	76.
	Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику
	не менее 1 комплект на поликлинику (отделение)***

	77.
	Распаторы стоматологические
	не менее 2 на рабочее место врача

	78.
	Ретракторы (десневые) стоматологические
	не менее 2 на рабочее место врача

	79.
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	80.
	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**
	в соответствии с СанПиН

	81.
	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте
	не менее 2 на рабочее место врача

	82.
	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения
	в соответствии с СанПиН

	83.
	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов
	в соответствии с СанПиН

	84.
	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*
	не менее 1 на рабочее место врача

	85.
	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава
	не менее 1 на кабинет

	86.
	Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса
	не менее 1 на

кабинет*, не менее 1

на отделение

	87.
	Стол письменный для врача
	не менее 1 на рабочее место врача

	88.
	Столик стоматологический
	не менее 1 на рабочее место врача

	89.
	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место ассистента

	90.
	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	91.
	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов
	не менее 1 на кабинет

	92.
	Шкаф медицинский для медикаментов
	не менее 1 на кабинет

	93.
	Шкаф для медицинской одежды и белья
	по требованию***

	94.
	Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс
	не менее 1 на рабочее место врача

	95.
	Шпатель стоматологический моделировочный для воска
	не менее 1 на рабочее место врача

	96.
	Шпатель стоматологический для замешивания гипса
	не менее 1 на рабочее место врача

	97.
	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	не менее 15 на рабочее место врача

	98.
	Щипцы стоматологический крампонные
	не менее 1 на рабочее место

	99.
	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента
	не менее 2 на рабочее место врача

	100
	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	не менее 5 на рабочее место врача

	101
	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований*
	не менее 1 на кабинет

	102
	Набор для депофореза*
	1 на кабинет


2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической стоматологии стоматологической поликлиники

	N
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной
	не менее 1 на отделение (кабинет)

	2.
	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной
	не менее 1 на отделение (кабинет)

	3.
	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*
	не менее 1 на кабинет

	4.
	Амальгаммосмеситель*
	не менее 1 на кабинет***

	5.
	Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	6.
	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)
	1 на кабинет

	7.
	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)
	1 на кабинет

	8.
	Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза)* при отсутствии физитерапевтического кабинета
	1 на кабинет

	9.
	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	10.
	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)
	по требованию***

	11.
	Гипсоотстойники (грязеуловитель)
	1 на каждую раковину

	12.
	Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)
	1 на кабинет

	13.
	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	14.
	Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)
	по требованию не менее одного наименования каждой позиции на кабинет

	15.
	Инкубатор для проведения микробиологических тестов (СО2 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей)*
	1 на отделение

(при наличии отдельного помещения в соответствии с СанПиН)

	16.
	Изделия одноразового применения:

- шприцы и иглы для инъекций,

- скальпели в ассортименте,

- маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов,

- полотенца для рук в контейнере,

- салфетки гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала,

- перевязочные средства,

- слюноотсосы,

- стаканы пластиковые
	по требованию***

	17.
	Инструменты стоматологические (мелкие):

- боры,

- полиры,

- финиры,

- головки фасонные,

- диски сепарационные и круги,

- фрезы,

- корневые инструменты
	по требованию

	18.
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
	не менее 2 на рабочее место врача

	19.
	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*
	не менее 1 на кабинет

	20.
	Камеры для хранения стерильных инструментов при отсутствии системы пакетирования
	не менее 1 на кабинет

	21.
	Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС
	по расчетной мощности

	22.
	Коронкосниматель стоматологический
	1 на рабочее место врача

	23.
	Корцанг прямой
	не менее 3 на кабинет

	24.
	Коффердам (роббердам) стоматологический*
	по требованию

	25.
	Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС
	1 на две должности врача при двухсменной работе

	26.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений
	по требованию***

	27.
	Лампа стоматологическая для фото полимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	28.
	Лупа бинокулярная
	по требованию не менее 1 на кабинет

	29.
	Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии в центральной стерилизационной*
	1 на отделение

	30.
	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:

Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.
	1 комплект на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне

	31.
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС
	по 1 на рабочее место врача

	32.
	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)
	1 на кабинет

	33.
	Набор для депофореза*
	1 на кабинет

	34.
	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб
	по требованию не менее набора на должность врача

	35.
	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):

- лоток медицинский стоматологический,

- зеркало стоматологическое,

- зонд стоматологический угловой,

- пинцет зубоврачебный,

- экскаваторы зубные,

- гладилка широкая двухсторонняя,

- гладилка-штопфер,

- шпатель зубоврачебный
	по требованию***

	36.
	Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений:

- экскаваторы,

- крючки для снятия зубного камня
	2 на рабочее место врача

	37.
	Набор инструментов для трахеотомии
	1 на поликлинику

	38.
	Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов*
	по требованию не менее 1 наборов на 10 посещений

	39.
	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")
	1 набор на кабинет

	40.
	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации
	по требованию***

	41.
	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место

	42.
	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место

	43.
	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики
	не менее 2 на рабочее место

	44.
	Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой*
	не менее 2 на рабочее место

	45.
	Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	по требованию не менее 1 на должность врача

	46.
	Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)
	по требованию не менее 1 на кабинет

	47.
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на кабинет

	48.
	Ножницы в ассортименте
	не менее 3 на рабочее место врача

	49.
	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	50.
	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	51.
	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)
	1 на кабинет

	52.
	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента
	1 комплект на рабочее место врача

	53.
	Пинцеты анатомические разных размеров
	3 на рабочее место врача

	54.
	Прибор для вертикальной конденсации горячей гуттаперчи*
	1 на кабинет

	55.
	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников
	1 на кабинет

	56.
	Прибор для разогревания гуттаперчи*
	1 на кабинет

	57.
	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации
	по требованию***

	58.
	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:

- лечебные,

- пломбировочные,

- прокладочные материалы,

- адгезивные материалы,

- материалы для герметизации дентина,

- материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов,

- анестетики,

- антисептические препараты,

- для лечения гиперчувствительности,

- для фторпрофилактики,

- для медицинского отбеливания зубов*
	по требованию не менее 2 наименований каждого вида расходного материала на кабинет

	59.
	Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику
	1 комплект на отделение***

	60.
	Ретракторы (десневые) стоматологические
	по требованию не менее 2

	61.
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	62.
	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**
	в соответствии с СанПиН

	63.
	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения
	в соответствии с СанПиН

	64.
	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов
	в соответствии с СанПиН

	65.
	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*
	1 на рабочее место врача

	66.
	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава
	1 на кабинет

	67.
	Стол письменный для врача
	1 на рабочее место врача

	68.
	Столик стоматологический
	1 на рабочее место врача

	69.
	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место ассистента

	70.
	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	71.
	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов
	1 на кабинет

	72.
	Шкаф медицинский для медикаментов
	1 на кабинет

	73.
	Шкаф для медицинской одежды
	в соответствии с СанПиН

	74.
	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента
	по требованию не менее 2 на рабочее место врача

	75.
	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований*
	не менее 1 на кабинет


3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической стоматологии стоматологической поликлиники

	N
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной
	1 на отделение (кабинет)

	2.
	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной
	1 на отделение (кабинет)

	3.
	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*
	1 на кабинет

	4.
	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС
	1 на кабинет

	5.
	Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	6.
	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)
	по требованию***

	7.
	Бормашина стоматологическая портативная при отсутствии МРУ и УС с микромотором
	1 на кабинет

	8.
	Бормашина стоматологическая портативная с физиодиспенсером*
	1 на отделение

	9.
	Боры стоматологические для прямого и углового наконечника
	по требованию не менее 10 наименований по 2 каждого наименования

	10.
	Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС
	1 на кабинет

	11.
	Долота и остеотомы медицинские в ассортименте
	по требованию не менее 2 наименований по 2 каждого наименования

	12.
	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте
	не менее 3 наименования на рабочее место врача

	13.
	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез
	не менее 3 на кабинет

	14.
	Иглы для проведения пункционной биопсии и аспирационного цитологического метода исследования*
	по требованию

	15.
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
	не менее 5 на рабочее место врача

	16.
	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*
	не менее 2 на кабинет

	17.
	Изделия одноразового применения:

- шприцы и иглы для инъекций,

- скальпели в ассортименте,

- маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов,

- полотенца для рук в контейнере,

- салфетки гигиенические,

- медицинское белье для медицинского персонала,

- перевязочные средства,

- слюноотсосы,

- стаканы пластиковые
	по требованию***

	18.
	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)
	1 на кабинет

	19.
	Корцанг прямой
	не менее 5 на кабинет

	20.
	Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС
	1 на 2 должности врача при двухсменной работе

	21.
	Крючки хирургические, зубчатые разных размеров
	не менее 5 на кабинет

	22.
	Кюрета хирургическая разных размеров
	по требованию не менее 5

	23.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений
	по требованию***

	24.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная
	по требованию***

	25.
	Ложки хирургические (костные), разных размеров
	по требованию не менее 5 на рабочее место врача

	26.
	Лупа бинокулярная для врача
	по требованию не менее 1 на кабинет

	27.
	Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной*
	1 на отделение

	28.
	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога*:

Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.
	1 комплект на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне

	29.
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики* при отсутствии в МРУ и УС
	1 на кабинет

	30.
	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)
	1 на кабинет

	31.
	Набор инструментов, игл и шовного материала
	по требованию не менее двух видов

	32.
	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):

- лоток медицинский стоматологический,

- зеркало стоматологическое,

- зонд стоматологический угловой,

- пинцет зубоврачебный,

- экскаваторы зубные,

- гладилка широкая двухсторонняя
	по требованию***

	33.
	Набор инструментов для трахеотомии
	1 на поликлинику

	34.
	Набор инструментов и приспособлений для синуслифтинга* (при работе с имплантатами)
	не менее 2

	35.
	Набор инструментов хирургических для проведения операции имплантации* (при работе с имплантатами)
	2

	36.
	Наборы зондов Боумена для зондирования (бужирования) протоков слюнных желез
	не менее 1

	37.
	Наборы инструментов для ретроградного пломбирования корневых каналов*
	не менее 1

	38.
	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")
	1 на кабинет

	39.
	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации
	по требованию

	40.
	Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место

	41.
	Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место

	42.
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на кабинет

	43.
	Ножницы в ассортименте
	по требованию не менее 5 на кабинет

	44.
	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	45.
	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)
	1 на кабинет

	46.
	Пинцеты анатомические разных размеров
	по требованию не менее 5 на кабинет

	47.
	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников
	1 на отделение

	48.
	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации
	по требованию***

	49.
	Программное обеспечение диагностического процесса, видеоархива и ведения компьютерной истории болезни, программа учета*
	1 на рабочее место врача

	50.
	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:

- лечебные,

- анестетики,

- антисептические препараты
	по требованию

	51.
	Радиовизиограф или рентген дентальный при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику
	1 на отделение***

	52.
	Распаторы стоматологические
	по требованию, не менее 2

	53.
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	54.
	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**
	согласно СанПиНа

	55.
	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте
	не менее 3

	56.
	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения
	по требованию в соответствии с

СанПиН***

	57.
	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов
	по требованию***

	58.
	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной
	1 на кабинет

	59.
	Стол письменный для врача
	1 на рабочее место врача

	60.
	Столик стоматологический
	1 на рабочее место врача

	61.
	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место ассистента

	62.
	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	63.
	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов
	не менее 1 на кабинет

	64.
	Шкаф медицинский для медикаментов
	не менее 1 на кабинет

	65.
	Шкаф для медицинской одежды и белья
	по требованию***

	66.
	Штатив медицинский для длительных инфузионных вливаний
	1 на кабинет

	67.
	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	по требованию, не менее 25 на рабочее место врача

	68.
	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента
	по требованию не менее 2

	69.
	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	по требованию, не менее 15 на рабочее место врача

	70.
	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований*
	не менее 1 на кабинет


4. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической стоматологии стоматологической поликлиники

	N
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной
	1 на отделение (кабинет)

	2.
	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной
	1 на отделение (кабинет)

	3.
	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*
	1 на кабинет

	4.
	Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	5.
	Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов*
	1 на кабинет

	6.
	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	7.
	Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой
	1 на кабинет

	8.
	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)
	3 на кабинет

	9.
	Бормашина зуботехническая с пылеуловителем и защитным боксом (эргобокс)
	1 на кабинет на рабочее место врача*

	10.
	Вибростол (стоматологический, зуботехнический)*
	1 на кабинет

	11.
	Гипсоотстойники (грязеуловитель)
	1 на каждую раковину

	12.
	Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)
	1 на кабинет

	13.
	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	14.
	Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)
	по требованию не менее одного наименования каждой позиции на кабинет

	15.
	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте
	не менее 2 наименований на рабочее место врача

	16.
	Инструменты стоматологические (мелкие):

- боры,

- полиры,

- финиры,

- головки фасонные,

- диски сепарационные и круги,

- фрезы,

- корневые инструменты
	по требованию

	17.
	Инъектор стоматологический для карпульной анестезии
	3 на рабочее место врача

	18.
	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*
	1 на кабинет

	19.
	Изделия одноразового применения:

- шприцы и иглы для инъекций,

- скальпели в ассортименте,

- маски,

перчатки смотровые, диагностические, хирургические,

бумажные нагрудные салфетки для пациентов,

- полотенца для рук в контейнере,

- салфетки гигиенические,

- медицинское белье для медицинского персонала,

- перевязочные средства,

- слюноотсосы,

- слепочные ложки,

- стаканы пластиковые
	по требованию***

	20.
	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)
	1 на кабинет

	21.
	Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС
	по расчетной мощности

	22.
	Коронкосниматель стоматологический
	1 на рабочее место врача

	23.
	Корцанг прямой
	3 на кабинет

	24.
	Коффердам (роббердам) стоматологический*
	по требованию

	25.
	Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС
	1 на две должности врача при двухсменной работе

	26.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений
	по требованию***

	27.
	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	28.
	Ложки стоматологические оттискные стандартные (металлические)
	не менее 6 наименований, не менее 5 каждого наименования на должность врача

	29.
	Лупа бинокулярная*
	не менее 1 на кабинет

	30.
	Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной*
	1 на отделение

	31.
	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:

Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом
	1 комплект на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне

	32.
	Микрометр (зуботехнический)
	1 на рабочее место врача

	33.
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС
	2 на рабочее место врача

	34.
	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)
	1 набор на кабинет

	35.
	Наборы восков зуботехнических в ассортименте
	не менее 3 наименований на рабочее место

	36.
	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов
	не менее 1 на одну должность врача

	37.
	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):

- лоток медицинский стоматологический,

- зеркало стоматологическое,

- зонд стоматологический угловой,

- пинцет зубоврачебный,

- экскаваторы зубные,

- гладилка широкая двухсторонняя,

- шпатель зубоврачебный
	по требованию***

	38.
	Набор инструментов ортопедических для работы с имплантатами* (при работе с имплантатами)
	1 на кабинет

	39.
	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")
	1 на кабинет

	40.
	Набор инструментов для трахеотомии
	1 на поликлинику

	41.
	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации
	по требованию***

	42.
	Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте УС
	2 на рабочее место врача

	43.
	Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте УС
	2 на рабочее место врача

	44.
	Наконечник турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики
	не менее 2 на рабочее место

	45.
	Наконечник турбинный с фиброоптикой*при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой*
	не менее 2 на рабочее место

	46.
	Наконечник эндодонтический* (понижающий) механический угловой для микромотора (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)
	не менее 1 на кабинет

	47.
	Наконечник редукторный* с фиброоптикой или без (повышающий) механический угловой для микромотора, под турбинный бор
	не менее 1 на одну должность врача

	48.
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС
	1 на кабинет

	49.
	Нож для гипса
	1 на рабочее место врача

	50.
	Ножницы в ассортименте
	3 на рабочее место врача

	51.
	Ножницы зуботехнические коронковые
	1 на рабочее место врача

	52.
	Нож-шпатель зуботехнический
	1 на рабочее место врача

	53.
	Окклюдатор
	не менее 2 на одну должность врача

	54.
	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	55.
	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	56.
	Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп
	не менее 3 наименований на кабинет

	57.
	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)
	1 на кабинет

	58.
	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента
	1 комплект на рабочее место врача

	59.
	Палитра для красок стоматологическая
	1 на рабочее место врача

	60.
	Параллелометр стоматологический*
	1 на кабинет

	61.
	Пинцеты анатомические разных размеров
	2 на рабочее место врача

	62.
	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников
	1 на кабинет

	63.
	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации
	по требованию***

	64.
	Радиовизиограф или рентген дентальный при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику
	1 на отделение***

	65.
	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:

- лечебные,

- пломбировочные,

- прокладочные материалы,

- адгезивные материалы,

- материалы для герметизации дентина,

- материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов,

- для постоянной фиксации несъемных протезов,

- анестетики,

- антисептические препараты,

- для лечения гиперчувствительности, -для фторпрофилактики
	не менее 2 наименований каждого вида расходного материала на кабинет

	66.
	Ретракторы (десневые) стоматологические
	не менее 3

	67.
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	68.
	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**
	по требованию***

	69.
	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте
	не менее 2

	70.
	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения
	по требованию***

	71.
	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов
	по требованию***

	72.
	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*
	1 на рабочее место врача

	73.
	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава
	1 на кабинет

	74.
	Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса
	1 на кабинет* не менее 1 на отделение

	75.
	Стол письменный для врача
	1 на рабочее место врача

	76.
	Столик стоматологический
	1 на рабочее место врача

	77.
	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место ассистента

	78.
	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	79.
	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов и инструментов
	1 на кабинет

	80.
	Шкаф медицинский для медикаментов
	1 на кабинет

	81.
	Шкаф для медицинской одежды и белья
	по числу сотрудников

	82.
	Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс
	1 на рабочее место врача

	83.
	Шпатель стоматологический моделировочный для воска
	1 на рабочее место врача

	84.
	Шпатель стоматологический для замешивания гипса
	1 на рабочее место врача

	85.
	Щипцы стоматологический крампонные
	1 на рабочее место

	86.
	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента
	не менее 2 на рабочее место врача

	87.
	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований*
	не менее 1 на кабинет


5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории стоматологической поликлиники

	N
	Наименование
	Количество

	1.
	Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов
	1

	2.
	Аппарат для вертикального сверления гипсовых моделей (пиндекс машина)*
	1

	3.
	Аппарат для вертикального разрезания гипсовых моделей*
	1

	4.
	Аппарат для изготовления индивидуальных капп*
	1

	5.
	Аппарат с принадлежностями для литья металла зубных протезов*
	1

	6.
	Аппарат с принадлежностями для предварительного прогрева литьевых форм*
	1

	7.
	Аппарат для прессования ортодонтических пластинок при выполнении ортодонтических работ
	1

	8.
	Аппарат контактной (электродуговой) сварки зубных протезов*
	1

	9.
	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой*
	1 на рабочее место зубного техника

	10.
	Аппарат для световой полимеризации стоматологической пластмассы*
	1

	11.
	Аппарат для пайки и сварки зубных протезов лазером*
	1

	12.
	Аппарат для электропневмовакуумного штампования*
	1

	13.
	Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического
	1 на рабочее место зубного техника

	14.
	Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона
	2

	15.
	Весы медицинские настольные (от 2 грамм до 1 килограмма)
	1

	16.
	Вибростол стоматологический зуботехнический
	1

	17.
	Воскотопка зуботехническая
	1 на рабочее место зубного техника

	18.
	Вытяжной шкаф
	по требованию***

	19.
	Гидрополимеризатор для полимеризации стоматологической пластмассы на водяной бане под давлением*
	не менее 1

	20.
	Гипсоотстойники (грязеуловитель)
	1 на каждую раковину

	21.
	Гипс зуботехнический
	не менее двух видов

	22.
	Гипсовый нож зуботехнический
	2 на рабочее место зубного техника

	23.
	Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический
	1 на рабочее место зубного техника

	24.
	Емкости (контейнеры) для хранения готовых моделей
	по требованию

	25.
	Емкости для замешивания пластмассы*
	3 на рабочее место зубного техника

	26.
	Емкость для замешивания гипса (резиновая колба)
	1 на рабочее место зубного техника

	27.
	Инструменты стоматологические (мелкие):

- боры,

- полиры,

- финиры,

- головки фасонные шлифовальные,

- диски сепарационные и круги,

- фрезы зуботехнические
	по требованию***

	28.
	Изоляционные зуботехнические лаки
	не менее 4 наименований

	29.
	Инструменты и материалы для фиксации аттачменов (устройство для фиксации съемных зубных протезов)*
	1 на рабочее место зубного техника

	30.
	Компрессор стоматологический (безмасленный) централизованный с резервным блоком*
	по расчетной мощности

	31.
	Компрессор для полимеризатора при отсутствии центральной подачи воздуха
	1 на аппарат

	32.
	Компрессор для подачи сжатого воздуха к зуботехническим столам при отсутствии центральной подачи воздуха
	1 на 3 стола

	33.
	Контейнер для мусора
	по требованию***

	34.
	Лотки медицинские
	не менее 1 на рабочее место зубного техника

	35.
	Металл (сплав стоматологический)*
	не менее 2 наименований

	36.
	Кювета зуботехническая для дублирования моделей*
	по требованию

	37.
	Кювета зуботехническая большая*
	по требованию

	38.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений
	по требованию***

	39.
	Лампа бактерицидная (переносная)*
	по требованию***

	40.
	Лобзик стоматологический
	1 на рабочее место зубного техника

	41.
	Ложка зуботехническая для металла*
	1 на рабочее место зубного техника

	42.
	Моделировочные шпатели зуботехнические
	1 набор на рабочее место зубного техника

	43.
	Микрометр (зуботехнический)
	1 на рабочее место зубного техника

	44.
	Набор для ортодонтических работ*
	1

	45.
	Набор для работы с керамикой*
	1 на рабочее место зубного техника

	46.
	Набор измерительных ортодонтических инструментов*
	по требованию

	47.
	Набор инструментов зуботехнический для работы с имплантатами*
	по требованию

	48.
	Наборы инструментов для работы с металлическими коронками и кольцами*
	1

	49.
	Набор зуботехнических восков
	1 набор на рабочее место зубного техника

	50.
	Набор искусственных зубов в ассортименте*
	ассортимент на лабораторию

	51.
	Набор ортодонтической проволоки разного диаметра и сечения*
	1 набор на рабочее место зубного техника

	52.
	Набор стоматологических пластмасс в ассортименте*
	ассортимент на лабораторию

	53.
	Набор полировочных щеток и резиновых кругов для шлифовки и полировки стоматологических материалов
	3 на рабочее место зубного техника

	54.
	Набор стандартных заготовок для коронок, колец*
	1 набор на рабочее место зубного техника

	55.
	Набор щипцов ортодонтических*
	1 комплект на рабочее место зубного техника

	56.
	Наконечник турбинный стоматологический высокоскоростной без фиброоптики с управлением*
	1 на рабочее место зубного техника

	57.
	Ножницы в ассортименте
	2 на рабочее место зубного техника

	58.
	Ножницы коронковые*
	1 на рабочее место зубного техника

	59.
	Нож-шпатель зуботехнический
	1 на рабочее место зубного техника

	60.
	Окклюдатор зуботехнический
	не менее 5 на рабочее место зубного техника

	61.
	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим
	1 на рабочее место зубного техника

	62.
	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)
	1

	63.
	Очки защитные для зубного техника
	1 на рабочее место зубного техника

	64.
	Палитра для красок стоматологическая*
	1 на рабочее место зубного техника

	65.
	Параллелометр стоматологический*
	1

	66.
	Пароструйная установка* для пароструйной очистки зуботехнических изделий
	не менее 1

	67.
	Пескоструйный аппарат* для пескоструйной очистки зуботехнических изделий
	не менее 1

	68.
	Печь муфельная*
	не менее 1

	69.
	Печь для обжига керамики*
	не менее 1

	70.
	Печь для выплавки воска*
	не менее 1

	71.
	Печь для прессованной керамики*
	не менее 1

	72.
	Пинцет зуботехнический
	2 на рабочее место зубного техника

	73.
	Полировочный станок с пылеуловителем*(при работе с драгоценными металлами)
	1

	74.
	Пресс для выдавливания гипса*
	1

	75.
	Пресс для кювет зуботехнический гидравлический*
	1

	76.
	Пресс для формовки пластмассы*
	по требованию

	77.
	Прибор для обрезки гипсовых моделей
	1

	78.
	Полировочные порошки и пасты
	1 комплект на рабочее место

	79.
	Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной*, горелкой, электрошпателем
	1 на рабочее место зубного техника

	80.
	Резиновые колбы для замешивания гипса
	5 на рабочее место зубного техника

	81.
	Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического
	1 на рабочее место зубного техника

	82.
	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**
	согласно СанПиНа

	83.
	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте
	по требованию не менее 2 штук

	84.
	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов
	в соответствии с СанПиН***

	85.
	Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса и бункерами для хранения гипса
	1

	86.
	Стол лабораторный для работы с материалами
	1

	87.
	Стол письменный
	1

	88.
	Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим
	1 на рабочее место зубного техника

	89.
	Тигель керамический для стоматологии*
	по требованию

	90.
	Трегеры*
	по требованию

	91.
	Фрезерный параллелометр*
	1 на лабораторию

	92.
	Формирователи цоколей контрольных моделей*
	2 на рабочее место

	93.
	Фрезы зуботехнические для гипса
	1 набор на рабочее место зубного техника

	94.
	Шлиф-мотор стоматологический при работе базисными пластмассами
	1 на рабочее место зубного техника

	95.
	Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов
	1 на 5 рабочих мест зубного техника

	96.
	Шпатели в ассортименте
	3 наименования на рабочее место зубного техника

	97.
	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов
	1

	98.
	Шкаф для медицинской одежды и белья
	по требованию

	99.
	Шпатель электрический моделировочный для воска*
	1 на рабочее место зубного техника

	100.
	Щипцы зуботехнические крампонные
	1 на рабочее место зубного техника

	101.
	Щипцы зуботехнические круглые
	1 на рабочее место зубного техника

	102.
	Щипцы зуботехнические кусачки
	1 на рабочее место зубного техника

	103.
	Щипцы зуботехнические плоскогубцы
	1 на рабочее место зубного техника


6. Стандарт оснащения ортодонтического отделения (кабинета) стоматологической поликлиники

	N 
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной
	1 на отделение (кабинет)

	2.
	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной
	1 на отделение (кабинет)

	3.
	Автоклав для наконечников* (стерилизатор паровой настольный)
	1 на кабинет

	4.
	Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов*
	1 на кабинет

	5.
	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой*
	1 на рабочее место

	6.
	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)
	по требованию***

	7.
	Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте
	не менее 2 наименований

	8.
	Внутриротовая видеокамера*
	по требованию

	9.
	Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)
	по требованию не менее 1 наименования каждой позиции на кабинет

	10.
	Изделия одноразового применения:

- шприцы и иглы для инъекций.

- скальпели в ассортименте,

- маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов,

- полотенца для рук в контейнере,

- салфетки гигиенические,

- медицинское белье для медицинского персонала,

- перевязочные средства,

- слюноотсосы,

- слепочные ложки,

- стаканы пластиковые
	по требованию***

	11.
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
	3 на рабочее место врача

	12.
	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*
	1 на кабинет

	13.
	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)
	1 на кабинет

	14.
	Комплект для позиционирования лингвальных брекетов*
	не менее 1

	15.
	Комплект приспособлений для профилактики аномалий прикуса
	не менее 1

	16.
	Компрессор (если установка не укомплектована)
	по расчетной мощности

	17.
	Контейнеры для хранения изготовленных аппаратов, силиконовых ложек с позиционированными лингвальными брекетами
	по требованию

	18.
	Корнцанги прямой, изогнутый
	не менее 3 на кабинет

	19.
	Коронкосниматель стоматологический
	1 на рабочее место врача

	20.
	Коффердам (роббердам) стоматологический*
	по требованию

	21.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений
	по требованию***

	22.
	Лампа бактерицидная для помещений передвижная*
	по требованию***

	23.
	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	24.
	Ложки стоматологические оттискные
	не менее 10 штук на одну должность врача

	25.
	Материалы для временной и постоянной фиксации ортодонтических конструкций, дентингерметизирующий ликвид или праймер.
	по требованию

	26.
	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:

Установка стоматологическая (УС) - включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.
	1 комплект на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне

	27.
	Набор медицинских зуботехнических режущих ротационных инструментов (диски, боры, фрезы)
	1 на рабочее место врача

	28.
	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)
	1 на кабинет

	29.
	Набор (инструментов, щеток, дисков, боров, головок шлифовальных, резиновых, силиконовых, штрипсов, полировочной пасты) для шлифования и полирования эмали зубов после снятия брекетов
	не менее 1 набора на одну должность врача

	30.
	Набор инструментов для трахеотомии
	1 на поликлинику

	31.
	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")
	1 на кабинет

	32.
	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации
	по требованию***

	33.
	Набор щипцов ортодонтических и зажимов
	не менее 5 наименований

	34.
	Наборы восков зуботехнических в ассортименте
	не менее 3 наименований на рабочее место врача

	35.
	Наборы инструментов для работы с металлическими коронками и кольцами
	не менее 1 на кабинет

	36.
	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):

- лоток медицинский стоматологический,

- зеркало стоматологическое,

- зонд стоматологический угловой,

- пинцет зубоврачебный,

- экскаваторы зубные,

- гладилка широкая двухсторонняя,

- шпатель зубоврачебный
	по требованию***

	37.
	Наконечник турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой
	2 на установку

	38.
	Наконечники

стоматологические прямой и угловой для

микромотора
	2 на установку

	39.
	Негатоскоп настенный
	1 на кабинет

	40.
	Ножницы в ассортименте
	2 наименования на рабочее место врача

	41.
	Ножницы для обрезания коронок
	1 на рабочее место врача

	42.
	Оборудование и приспособления для работы с гипсом и оттискными материалами (ложки оттискные, чашки резиновые, шпатели)
	не менее 1 комплекта на кабинет

	43.
	Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп
	не менее 2 наименований на кабинет

	44.
	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента
	1 комплект на рабочее место врача

	45.
	Периотест* (Прибор для определения подвижности зубов, коронок и имплантатов)
	1 на отделение

	46.
	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников
	1 на кабинет

	47.
	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации
	

	48.
	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:

- лечебные,

- пломбировочные,

- прокладочные материалы,

- адгезивные материалы,

- материалы для герметизации дентина,

- материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов,

- ортодонтические клеи,

- анестетики,

- антисептические препараты,

- для лечения гиперчувствительности
	по требованию не менее двух наименований каждого вида расходного материала на кабинет

	49.
	Ретракторы губные стоматологические
	по требованию

	50.
	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**
	в соответствии с СанПиН***

	51.
	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов
	по требованию***

	52.
	Стекла для замешивания материалов
	по требованию

	53.
	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*
	1 на рабочее место врача

	54.
	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава
	1 на кабинет

	55.
	Стол письменный для врача
	1 на рабочее место врача

	56.
	Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса
	1 на кабинет* не менее 1 на отделение

	57.
	Столик стоматологический
	1 на рабочее место врача

	58.
	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место ассистента

	59.
	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	60.
	Стул для медсестры
	1 на рабочее место медсестры

	61.
	Цифровой фотоаппарат*
	1 на кабинет* не менее 1 на отделение

	62.
	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов
	не менее 1 на кабинет

	63.
	Шкаф медицинский для медикаментов
	не менее 1 на кабинет

	64.
	Шкаф для медицинской одежды и белья
	по требованию

	65.
	Шкаф медицинский для хранения диагностических моделей
	по требованию

	66.
	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента
	не менее 2 на рабочее место врача

	67.
	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований*
	не менее 1 на кабинет


7. Стандарт оснащения физиотерапевтического отделения (кабинета) стоматологической поликлиники

	N
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной
	1 на отделение (кабинет)

	2.
	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной
	1 на отделение (кабинет)

	3.
	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (одонтометр)
	не менее 1

	4.
	Аппарат для низкочастотной терапии*
	не менее 1

	5.
	Аппарат лазерный хирургический фотодинамического и гипертермического воздействия*
	не менее 1

	6.
	Аппарат для УВЧ терапии
	не менее 1

	7.
	Аппарат для УФО терапии (облучатель ультрафиолетовый гелиотерапевтический)
	не менее 1

	8.
	Аппарат для электро(фоно)фореза, для гальванизации, лекарственного электрофореза
	не менее 1

	9.
	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)
	по требованию***

	10.
	Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)
	1 на рабочее место врача

	11.
	Гель-фотосенсибилизатор к световому излучению*
	по требованию

	12.
	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте
	5 наименований на кабинет

	13.
	Изделия одноразового применения:

- шприцы и иглы для инъекций,

- скальпели в ассортименте,

- маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические,

- бумажные нагрудные салфетки для пациентов

- полотенца для рук в контейнере,

- салфетки гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала,

- перевязочные средства,

- слюноотсосы,

- стаканы пластиковые
	по требованию***

	14.
	Инструменты стоматологические (мелкие):

- боры,

- полиры,

- финиры,

- головки фасонные,

- диски сепарационные и круги,

- фрезы,

- корневые инструменты
	по требованию

	15.
	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)
	1 на кабинет

	16.
	Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС
	по расчетной мощности

	17.
	Коронкосниматель стоматологический
	1 на рабочее место врача

	18.
	Корцанг прямой
	3 на кабинет

	19.
	Кресло стоматологическое при отсутствии УС
	1 на рабочее место

	20.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений
	по требованию***

	21.
	Лампа стоматологическая для фотополимеризации* (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	22.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений (переносная)*
	по требованию***

	23.
	Место рабочее врача стоматолога:

Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
	1 комплект на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне

	24.
	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)
	1 на кабинет

	25.
	Набор для депофореза
	1

	26.
	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):

- лоток медицинский стоматологический,

- зеркало стоматологическое,

- зонд стоматологический угловой,

- пинцет зубоврачебный,

- экскаваторы зубные,

- гладилка широкая двухсторонняя,

- гладилка-штопфер,

- шпатель зубоврачебный
	по требованию***

	27.
	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")
	1 на кабинет

	28.
	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации
	по требованию***

	29.
	Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте УС
	1 на рабочее место врача

	30.
	Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте УС
	1 на рабочее место врача

	31.
	Ножницы в ассортименте
	3 на рабочее место врача

	32.
	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	33.
	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)
	1 на кабинет

	34.
	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента
	1 комплект на рабочее место врача

	35.
	Пинцеты анатомические разных размеров
	2 на рабочее место врача

	36.
	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников
	1 на кабинет

	37.
	Раствор для обработки твёрдых тканей зуба*
	по требованию

	38.
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	39.
	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**
	по требованию***

	40.
	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов
	по требованию***

	41.
	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*
	1 на рабочее место врача

	42.
	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава
	1 на кабинет

	43.
	Стол письменный для врача
	1 на рабочее место врача

	44.
	Столик стоматологический
	1 на рабочее место врача

	45.
	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте УС
	1 на рабочее место врача

	46.
	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов
	не менее 1 на кабинет

	47.
	Шкаф медицинский для медикаментов
	не менее 1на кабинет

	48.
	Шкаф для медицинской одежды и белья
	по требованию

	49.
	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента
	не менее 2 на рабочее место врача


8. Стандарт оснащения рентгенологического отделения (кабинета) стоматологической поликлиники

	N
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Аппарат рентгенодиагностический дентальный
	1 на кабинет

	2.
	Кресло стоматологическое
	1 на дентальный аппарат

	3.
	Компьютерный томограф*
	1 на отделение

	4.
	Изделия одноразового применения:

- маски

- перчатки смотровые, диагностические

- бумажные нагрудные салфетки для пациентов

- полотенца для рук в контейнере

- салфетки гигиенические

- перевязочные средства
	по требованию***

	5.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений
	по требованию***

	6.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная*
	по требованию***

	7.
	Машина проявочная для стоматологических пленок
	1 на кабинет

	8.
	Негатоскоп настенный
	1 на рабочее место врача

	9.
	Ножницы в ассортименте
	3 на кабинет

	10.
	Ортопантомограф с телерентгенографической приставкой*
	не менее 1 на отделение (кабинет)

	11.
	Радиовизиограф стоматологический в комплекте
	1 на отделение (кабинет)

	12.
	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**
	по требованию***

	13.
	Средства индивидуальной защиты при рентгенологических исследованиях (комплект)
	по требованию***

	14.
	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов
	по требованию***

	15.
	Стол письменный для врача
	1 на рабочее место врача

	16.
	Стол рентгенолаборанта
	1 на рабочее место врача

	17.
	Стул для врача
	1 на рабочее место врача

	18.
	Стул медицинский
	1 на рабочее место врача

	19.
	Шкаф для хранения химических реактивов и материалов
	не менее 1 на кабинет

	20.
	Шкаф медицинский для медикаментов
	не менее 1 на кабинет

	21.
	Шкаф сушильный для рентгеновских пленок
	не менее 1 на отделение(кабинет)

	22.
	Шкаф для медицинской одежды и белья
	по требованию


9. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики в стоматологии стоматологической поликлиники

	N
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Аксиограф*
	не менее 1

	2.
	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой*
	не менее 1

	3.
	Аппарат электроодонтодиагностики* (одонтосенсиметр, одонтометр)
	не менее 1

	4.
	Изделия одноразового применения:

- шприцы и иглы для инъекций

- маски

- перчатки смотровые, диагностические

- бумажные нагрудные салфетки для пациентов

- полотенца для рук в контейнере

- салфетки гигиенические

- перевязочные средства

- слюноотсосы

- стаканы пластиковые
	по требованию***

	5.
	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)
	не менее 1 на кабинет

	6.
	Кинезиограф*
	1

	7.
	Кресло стоматологическое при отсутствии в УС
	1 на дентальный аппарат

	8.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений
	по требованию***

	9.
	Лампа бактерицидная для помещений передвижная*
	по требованию***

	10.
	Место рабочее врача стоматолога:

Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
	1 на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне

	11.
	Миотонометр* (гнатодинамометр)
	не менее 1

	12.
	Миостим* (электронейростимулятор, нейромиостимулятор, стимулятор периферических нервов)
	не менее 1

	13.
	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):

- лоток медицинский стоматологический,

- зеркало стоматологическое,

- зонд стоматологический угловой,

- пинцет зубоврачебный,

- экскаваторы зубные,

- гладилка широкая двухсторонняя,

- шпатель зубоврачебный
	по требованию***

	14.
	Периотест* (прибор для определения подвижности зубов, коронок и имплантатов)
	не менее 1

	15.
	Реополярограф*
	не менее 1

	16.
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	17.
	Стол письменный для врача
	1 на рабочее место врача

	18.
	Столик стоматологический
	1 на рабочее место врача

	19.
	Стул медицинский
	1 на рабочее место врача

	20.
	Стул для врача
	1

	21.
	Т-скан для оценки окклюзии зубных рядов* (аппарат для определения центральной окклюзии)
	1

	22.
	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов и инструментов
	не менее 1 на кабинет

	23.
	Шкаф медицинский для медикаментов
	не менее 1 на кабинет

	24.
	Шкаф для медицинской одежды и белья
	по требованию

	25.
	Электромиограф для контактных исследований*
	не менее 1


10. Стандарт оснащения мобильного стоматологического кабинета

	N
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Автоклав (стерилизатор паровой), портативный
	1

	2.
	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*
	1

	3.
	Амальгаммосмеситель*
	по требованию***

	4.
	Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС
	1

	5.
	Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов*
	1

	6.
	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)
	1

	7.
	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)
	1

	8.
	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС
	1

	9.
	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)
	по требованию***

	10.
	Бормашина зуботехническая*
	1

	11.
	Вибростол (стоматологический, зуботехнический)*
	1

	12.
	Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)
	1

	13.
	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС
	1

	14.
	Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)
	не менее 1 наименования каждой позиции

	15.
	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте
	не мене 5 наименований

	16.
	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез
	не мене 3 наименования

	17.
	Инструменты стоматологические (мелкие):

- боры,

- полиры,

- финиры,

- головки фасонные,

- диски сепарационные и круги,

- фрезы,

- корневые инструменты
	по требованию

	18.
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
	3

	19.
	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*
	1

	20.
	Изделия одноразового применения:

- шприцы и иглы для инъекций,

- скальпели в ассортименте,

- маски,

перчатки смотровые, диагностические, хирургические,

бумажные нагрудные салфетки для пациентов,

- полотенца для рук в контейнере,

- салфетки гигиенические,

медицинское белье для медицинского персонала,

- перевязочные средства,

- слюноотсосы,

- слепочные ложки*,

- стаканы пластиковые
	по требованию***

	21.
	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)
	1

	22.
	Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС
	по расчетной мощности 1

	23.
	Коронкосниматель стоматологический
	1

	24.
	Корцанг прямой
	3

	25.
	Коффердам (роббердам) стоматологический*
	по требованию

	26.
	Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС
	1

	27.
	Крючки хирургические, зубчатые разных размеров
	5

	28.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений
	по требованию***

	29.
	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС
	1

	30.
	Ложки стоматологические оттискные*
	не менее 36

	31.
	Ложки хирургические (костные), разных размеров
	не менее 3

	32.
	Лупа бинокулярная для врача
	1

	33.
	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:

Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.
	1

	34.
	Микрометр (зуботехнический)*
	1

	35.
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)
	2

	36.
	Мобильный стоматологический кабинет на базе автомобильного шасси (при комплектации кабинета, дублированные позиции исключаются)
	1

	37.
	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)
	1

	38.
	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов
	1

	39.
	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):

- лоток медицинский стоматологический

- зеркало стоматологическое

- зонд стоматологический угловой

- пинцет зубоврачебный

- экскаваторы зубные

- гладилка широкая двухсторонняя

- гладилка-штопфер

- шпатель зубоврачебный
	по требованию***

	40.
	Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений:

- экскаваторы

- крючки для снятия зубного камня
	3

	41.
	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")
	1 набор

	42.
	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации
	по требованию***

	43.
	Набор инструментов для трахеотомии
	1

	44.
	Набор инструментов, игл и шовного материала
	не менее 2 видов

	45.
	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место

	46.
	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место

	47.
	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики
	не менее 2 на рабочее место

	48.
	Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой
	не менее 2 на рабочее место

	49.
	Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1

	50.
	Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	по требованию не менее 1 на рабочее место

	51.
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	52.
	Нож стоматологический для гипса*
	1

	53.
	Ножницы в ассортименте
	3

	54.
	Ножницы зуботехнические коронковые*
	1

	55.
	Нож-шпатель зуботехнический*
	1

	56.
	Окклюдатор*
	не менее 3

	57.
	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	58.
	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	59.
	Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп
	не менее 3 наименований

	60.
	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)
	1

	61.
	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента
	1

	62.
	Параллелометр стоматологический*
	1

	63.
	Пинцеты анатомические разных размеров
	2

	64.
	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников
	1

	65.
	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации
	по требованию***

	66.
	Радиовизиограф и рентгендентальный аппарат*
	1***

	67.
	Распаторы стоматологические
	2

	68.
	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:

- лечебные,

- пломбировочные,

- прокладочные материалы,

- адгезивные материалы,

- материалы для герметизации дентина,

- материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов,

- для временной фиксации несъёмных протезов,

- для постоянной фиксации несъемных протезов,

- анестетики,

- антисептические препараты,

- для лечения гиперчувствительности,

- для фторпрофилактики
	не менее 2 наименований каждого вида расходного материала на кабинет

	69.
	Ретракторы (десневые) стоматологические
	по требованию не менее 2 штук

	70.
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	71.
	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях
	по требованию***

	72.
	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте
	не менее 2

	73.
	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения
	по требованию***

	74.
	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов
	по требованию***

	75.
	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*
	

	76.
	Стерилизатор суховоздушный
	

	77.
	Встроенный рабочий стол
	

	78.
	Столик стоматологический
	

	79.
	Стул для ассистента врача
	

	80.
	Стул для врача-стоматолога
	

	81.
	Встроенный шкаф для медицинской одежды
	

	82.
	Встроенный шкаф для хранения расходных материалов
	

	83.
	Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс
	1 на рабочее место врача

	84.
	Шпатель стоматологический моделировочный для воска
	1 на рабочее место врача

	85.
	Шпатель стоматологический для замешивания гипса
	1 на рабочее место врача

	86.
	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	не менее 15 на рабочее место врача

	87.
	Щипцы стоматологический крампонные
	1 на рабочее место

	88.
	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента
	не менее 2 на рабочее место врача

	89.
	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	не менее 5 на рабочее место врача

	90.
	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований(скрининг) и контроля за лечением новообразований*
	не менее 1 на кабинет

	91.
	Набор для депофореза*
	1 на кабинет


11. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного отделения (блока) стоматологической поликлиники

	N
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Автоклав (стерилизатор паровой)
	по расчету производительности

	2.
	Автоклав для наконечников* (стерилизатор паровой настольный)
	по расчету производительности

	3.
	Аквадистиллятор медицинский
	по расчету производительности

	4.
	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)
	по требованию***

	5.
	Изделия одноразового применения:

- маски,

- перчатки смотровые, хирургические,

- полотенца для рук в контейнере,

- салфетки гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала,

- и другие изделия
	по требованию***

	6.
	Компрессор медицинский безмаслянный
	по техническому расчету и параметрам

	7.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений
	по требованию***

	8.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижной*
	по требованию***

	9.
	Машина упаковочная (для предстерилизационной упаковки инструментария)
	по расчету производительности

	10.
	Моечная машина (для предстерилизационной обработки упаковки инструментария)
	по расчету производительности

	11.
	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")
	1 на кабинет

	12.
	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации
	по требованию***

	13.
	Ножницы в ассортименте
	2 на рабочее место

	14.
	Очиститель ультразвуковой (устройство - ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)
	по расчету производительности

	15.
	Очки защитные для персонала
	по требованию

	16.
	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников
	по расчету производительности

	17.
	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**
	по требованию***

	18.
	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов
	по требованию***

	19.
	Стерилизатор суховоздушный
	по расчету производительности

	20.
	Стол моечный
	по расчету производительности

	21.
	Стол письменный медицинский
	1 на рабочее место

	22.
	Столик медицинский подкатной
	по требованию

	23.
	Стул медицинский
	1 на рабочее место

	24.
	Шкаф медицинский для одежды
	по требованию

	25.
	Шкаф для хранения расходных материалов
	по требованию


______________________________

* позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов

** оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования

*** в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами

Приложение N 12
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Стандарт
оснащения отделений (кабинетов, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

1. Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

	N
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной
	не менее 1 на отделение (кабинет)

	2.
	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной
	не менее 1 на отделение (кабинет)

	3.
	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*
	не менее 1 на кабинет

	4.
	Амальгаммосмеситель*
	не менее 1 на кабинет***

	5.
	Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в Место рабочее универсальное врача стоматолога (далее - МРУ) и Установка стоматологическая (далее - УС)
	не менее 1 на рабочее место врача

	6.
	Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов*
	не менее 1 на кабинет

	7.
	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)
	не менее 1 на кабинет

	8.
	Аппарат для изготовления индивидуальных капп*
	не менее 1 на отделение (кабинет)

	9.
	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)
	не менее 1 на кабинет

	10.
	Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза)* при отсутствии физитерапевтического кабинета
	не менее 1 на кабинет

	11.
	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	12.
	Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой*
	не менее 1 на кабинет

	13.
	Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	14.
	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)
	по потребности***

	15.
	Бормашина зуботехническая*
	не менее 1 на кабинет

	16.
	Бормашина стоматологическая портативная*
	не менее 1 на отделение (кабинет)

	17.
	Вибростол (стоматологический, зуботехнический)*
	не менее 1 на кабинет

	18.
	Гипсоотстойники (грязеуловитель)
	не менее 1 на каждую раковину

	19.
	Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)
	не менее 1 на кабинет

	20.
	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	21.
	Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)
	не менее 1 наименования каждой позиции на кабинет

	22.
	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте
	не менее 5 наименований на кабинет

	23.
	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез
	не менее 3 наименования на кабинет

	24.
	Инструменты стоматологические (мелкие):

- боры,

- полиры,

- финиры,

- головки фасонные,

- диски сепарационные и круги,

- фрезы,

- корневые инструменты
	по требованию

	25.
	Инкубатор для проведения микробиологических тестов (СО2 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей)*
	не менее 1 на отделение

(при наличии отдельного помещения с учетом требований СанПиН)

	26.
	Изделия одноразового применения:

- шприцы и иглы для инъекций,

- скальпели в ассортименте,

- маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов,

- полотенца для рук в контейнере,

- салфетки гигиенические,

- медицинское белье для медицинского персонала,

- перевязочные средства,

- слюноотсосы,

- слепочные ложки,

- стаканы пластиковые
	по требованию***

	27.
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
	не менее 3 на рабочее место врача

	28.
	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*
	не менее 1 на кабинет

	29.
	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)
	не менее 1 на кабинет

	30.
	Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС
	по требованию с учетом расчетной мощности

	31.
	Коронкосниматель стоматологический
	не менее 1 на рабочее место врача

	32.
	Корцанг прямой
	не менее 3 на кабинет

	33.
	Коффердам (роббердам) стоматологический*
	по требованию

	34.
	Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС
	не менее 1 на две должности врача при двухсменной работе

	35.
	Крючки хирургические, зубчатые разных размеров
	не менее 5 на кабинет

	36.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений
	по требованию***

	37.
	Лампа стоматологическая для фото полимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	38.
	Ложки стоматологические оттискные (при выполнении ортопедических работ)*
	не менее 10 на 1 должность врача

	39.
	Ложки хирургические (костные), разных размеров
	не менее 3 на 1 должность врача

	40.
	Лупа бинокулярная для врача
	не менее 1 на кабинет

	41.
	Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной*
	не менее 1 на отделение

	42.
	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:

Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.
	не менее 1 комплекта на две врачебные должности при двух сменном рабочем дне

	43.
	Микрометр (зуботехнический)
	не менее 1 на рабочее место врача

	44.
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)
	не менее 1 на рабочее место врача

	45.
	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)
	не менее 1 на кабинет

	46.
	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов
	не менее 1 набора на 1 должность врача

	47.
	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):

- лоток медицинский стоматологический,

- зеркало стоматологическое,

- зонд стоматологический угловой,

- пинцет зубоврачебный,

- экскаваторы зубные,

- гладилка широкая двухсторонняя,

- гладилка-штопфер,

- шпатель зубоврачебный
	по требованию***

	48.
	Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений:

- экскаваторы

- крючки для снятия зубного камня
	не менее 2 на рабочее место врача

	49.
	Набор инструментов для трахеотомии
	не менее 1 на поликлинику (отделение)

	50.
	Набор инструментов, игл и шовного материала
	не менее 2 видов

	51.
	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций(аптечка "анти-СПИД")
	не менее 1 на кабинет

	52.
	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации
	по требованию***

	53.
	Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов*
	не менее 1 набора на 10 посещений

	54.
	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место врача

	55.
	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место врача

	56.
	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики
	не менее 2 на рабочее место врача

	57.
	Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой
	не менее 2 на рабочее место врача

	58.
	Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1 на кабинет

	59.
	Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1 на 1 должность врача

	60.
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1 на кабинет

	61.
	Нож стоматологический для гипса
	не менее 1 на рабочее место врача

	62.
	Ножницы в ассортименте
	не менее 3 на рабочее место врача

	63.
	Ножницы зуботехнические коронковые
	не менее 1 на рабочее место врача

	64.
	Нож-шпатель зуботехнический
	не менее 1 на рабочее место врача

	65.
	Окклюдатор
	не менее 1 на 1 должность врача

	66.
	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	67.
	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	68.
	Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп
	не менее 3 наименований на кабинет

	69.
	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)
	не менее 1 на кабинет

	70.
	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента
	не менее 1 комплекта на рабочее место врача

	71.
	Параллелометр стоматологический*
	не менее 1 на кабинет

	72.
	Пинцеты анатомические разных размеров
	не менее 2 на рабочее место врача

	73.
	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников
	не менее 1 на кабинет

	74.
	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации
	по требованию***

	75.
	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:

- лечебные,

- пломбировочные,

- прокладочные материалы,

- адгезивные материалы,

- материалы для герметизации дентина,

- материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов,

- для постоянной фиксации несъемных протезов,

- анестетики,

- антисептические препараты,

- для лечения гиперчувствительности,

- для фторпрофилактики
	не менее 2 наименований каждого вида материала на кабинет

	76.
	Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику
	не менее 1 комплекта на поликлинику (отделение)***

	77.
	Распаторы стоматологические
	не менее 2 на рабочее место врача

	78.
	Ретракторы (десневые) стоматологические
	не менее 2 на рабочее место врача

	79.
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	80.
	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**
	в соответствии с СанПиН

	81.
	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте
	не менее 2 на рабочее место врача

	82.
	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения
	в соответствии с СанПиН

	83.
	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов
	в соответствии с СанПиН

	84.
	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*
	не менее 1 на рабочее место врача

	85.
	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава
	не менее 1 на кабинет

	86.
	Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса
	не менее 1 на кабинет* не менее 1 на отделение

	87.
	Стол письменный для врача
	не менее 1 на рабочее место врача

	88.
	Столик стоматологический
	не менее 1 на рабочее место врача

	89.
	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место ассистента

	90.
	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	91.
	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов
	не менее 1 на кабинет

	92.
	Шкаф медицинский для медикаментов
	не менее 1на кабинет

	93.
	Шкаф для медицинской одежды и белья
	по требованию***

	94.
	Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс
	не менее 1 на рабочее место врача

	95.
	Шпатель стоматологический моделировочный для воска
	не менее 1 на рабочее место врача

	96.
	Шпатель стоматологический для замешивания гипса
	не менее 1 на рабочее место врача

	97.
	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	не менее 15 на рабочее место врача

	98.
	Щипцы стоматологические крампонные
	не менее 1 на рабочее место

	99.
	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента
	не менее 2 на рабочее место врача

	100.
	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	не менее 5 на рабочее место врача

	101.
	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований*
	не менее 1 на кабинет

	102.
	Набор для депофореза*
	1 на кабинет


2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической стоматологии в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

	N
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной
	не менее 1 на отделение (кабинет)

	2.
	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной
	не менее 1 на отделение (кабинет)

	3.
	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*
	не менее 1 на кабинет

	4.
	Амальгаммосмеситель*
	не менее 1 на кабинет***

	5.
	Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	6.
	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)
	1 на кабинет

	7.
	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)
	1 на кабинет

	8.
	Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза)* при отсутствии физитерапевтического кабинета
	1 на кабинет

	9.
	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	10.
	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)
	по требованию***

	11.
	Гипсоотстойники (грязеуловитель)
	1 на каждую раковину

	12.
	Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)
	1 на кабинет

	13.
	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	14.
	Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)
	по требованию не менее одного наименования каждой позиции на кабинет

	15.
	Инкубатор для проведения микробиологических тестов (СО2 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей)*
	1 на отделение

(при наличии отдельного помещения в соответствии с СанПиН)

	16.
	Изделия одноразового применения:

- шприцы и иглы для инъекций,

- скальпели в ассортименте,

- маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические,

бумажные нагрудные салфетки для пациентов,

- полотенца для рук в контейнере,

- салфетки гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала.

- перевязочные средства,

- слюноотсосы,

- стаканы пластиковые
	по требованию***

	17.
	Инструменты стоматологические (мелкие):

- боры,

- полиры,

- финиры,

- головки фасонные,

- диски сепарационные и круги,

- фрезы,

- корневые инструменты
	по требованию

	18.
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
	не менее 2 на рабочее место врача

	19.
	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*
	не менее 1 на кабинет

	20.
	Камеры для хранения стерильных инструментов при отсутствии системы пакетирования
	не менее 1 на кабинет

	21.
	Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС
	по расчетной мощности

	22.
	Коронкосниматель стоматологический
	1 на рабочее место врача

	23.
	Корцанг прямой
	не менее 3 на кабинет

	24.
	Коффердам (роббердам) стоматологический*
	по требованию

	25.
	Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС
	1 на две должности врача при двухсменной работе

	26.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений
	по требованию***

	27.
	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	28.
	Лупа бинокулярная
	по требованию не менее 1 на кабинет

	29.
	Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии в центральной стерилизационной*
	1 на отделение

	30.
	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:

Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.
	1 комплект на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне

	31.
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС
	по 1 на рабочее место врача

	32.
	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)
	1 на кабинет

	33.
	Набор для депофореза*
	1 на кабинет

	34.
	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб
	по требованию не менее набора на должность врача

	35.
	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):

- лоток медицинский стоматологический

- зеркало стоматологическое

- зонд стоматологический угловой

- пинцет зубоврачебный

- экскаваторы зубные

- гладилка широкая двухсторонняя

- гладилка-штопфер

- шпатель зубоврачебный
	по требованию***

	36
	Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений:

- экскаваторы

- крючки для снятия зубного камня
	2 на рабочее место врача

	37.
	Набор инструментов для трахеотомии
	1 на поликлинику

	38.
	Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов*
	по требованию не менее 1 наборов на 10 посещений

	39.
	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")
	1 набор на кабинет

	40.
	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации
	по требованию***

	41.
	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место

	42.
	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место

	43.
	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики
	не менее 2 на рабочее место

	44.
	Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой*
	не менее 2 на рабочее место

	45.
	Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	по требованию не менее 1 на должность врача

	46.
	Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)
	по требованию не менее 1 на кабинет

	47.
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на кабинет

	48.
	Ножницы в ассортименте
	не менее 3 на рабочее место врача

	49.
	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	50.
	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	51.
	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)
	1 на кабинет

	52.
	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента
	1 комплект на рабочее место врача

	53.
	Пинцеты анатомические разных размеров
	3 на рабочее место врача

	54.
	Прибор для вертикальной конденсации горячей гуттаперчи*
	1 на кабинет

	55.
	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников
	1 на кабинет

	56.
	Прибор для разогревания гуттаперчи*
	1 на кабинет

	57.
	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации
	по требованию***

	58.
	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:

- лечебные

- пломбировочные

- прокладочные материалы

- адгезивные материалы

- материалы для герметизации дентина

- материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов

- анестетики

- антисептические препараты

- для лечения гиперчувствительности

- для фторпрофилактики

- для медицинского отбеливания зубов*
	по требованию не менее 2 наименований каждого вида расходного материала на кабинет

	59.
	Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику
	1 комплект на отделение***

	60.
	Ретракторы (десневые) стоматологические
	по требованию не менее 2

	61.
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	62.
	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**
	в соответствии с СанПиН

	63.
	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения
	в соответствии с СанПиН

	64.
	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов
	в соответствии с СанПиН

	65.
	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*
	1 на рабочее место врача

	66.
	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава
	1 на кабинет

	67.
	Стол письменный для врача
	1 на рабочее место врача

	68.
	Столик стоматологический
	1 на рабочее место врача

	69.
	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место ассистента

	70.
	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	71.
	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов
	1 на кабинет

	72.
	Шкаф медицинский для медикаментов
	1 на кабинет

	73.
	Шкаф для медицинской одежды
	в соответствии с СанПиН

	74.
	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента
	по требованию не менее 2 на рабочее место врача

	75.
	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований*
	не менее 1 на кабинет


3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической стоматологии в медицинских организациях оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

	N
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной
	1 на отделение (кабинет)

	2.
	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной
	1 на отделение (кабинет)

	3.
	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*
	1 на кабинет

	4.
	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС
	1 на кабинет

	5.
	Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	6.
	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)
	по требованию***

	7.
	Бормашина стоматологическая портативная при отсутствии МРУ и УС с микромотором
	1 на кабинет

	8.
	Бормашина стоматологическая портативная с физиодиспенсером*
	1 на отделение

	9.
	Боры стоматологические для прямого и углового наконечника
	по требованию не менее 10 наименований по 2 каждого наименования

	10.
	Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС
	1 на кабинет

	11.
	Долота и остеотомы медицинские в ассортименте
	по требованию не менее 2 наименований по 2 каждого наименования

	12.
	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте
	не менее 3 наименования на рабочее место врача

	13.
	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез
	не менее 3 на кабинет

	14.
	Иглы для проведения пункционной биопсии и аспирационного цитологического метода исследования*
	по требованию

	15.
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
	не менее 5 на рабочее место врача

	16.
	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*
	не менее 2 на кабинет

	17.
	Изделия одноразового применения:

- шприцы и иглы для инъекций,

- скальпели в ассортименте,

- маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические,

бумажные нагрудные салфетки для пациентов,

- полотенца для рук в контейнере,

- салфетки гигиенические,

- медицинское белье для медицинского персонала.

- перевязочные средства,

- слюноотсосы,

- стаканы пластиковые
	по требованию***

	18.
	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)
	1 на кабинет

	19.
	Корцанг прямой
	не менее 5 на кабинет

	20.
	Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС
	1 на 2 должности врача при двухсменной работе

	21.
	Крючки хирургические, зубчатые разных размеров
	не менее 5 на кабинет

	22.
	Кюрета хирургическая разных размеров
	по требованию не менее 5

	23.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений
	по требованию***

	24.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная
	по требованию***

	25.
	Ложки хирургические (костные), разных размеров
	по требованию не менее 5 на рабочее место врача

	26.
	Лупа бинокулярная для врача
	по требованию не менее 1 на кабинет

	27.
	Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной*
	1 на отделение

	28.
	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога*:

Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.
	1 комплект на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне

	29.
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики* при отсутствии в МРУ и УС
	1 на кабинет

	30.
	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)
	1 на кабинет

	31.
	Набор инструментов, игл и шовного материала
	по требованию не менее двух видов

	32.
	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):

- лоток медицинский стоматологический

- зеркало стоматологическое

- зонд стоматологический угловой

- пинцет зубоврачебный

- экскаваторы зубные

- гладилка широкая двухсторонняя
	по требованию***

	33.
	Набор инструментов для трахеотомии
	1 на поликлинику

	34.
	Набор инструментов и приспособлений для синуслифтинга* (при работе с имплантатами)
	не менее 2

	35.
	Набор инструментов хирургических для проведения операции имплантации* (при работе с имплантатами)
	2

	36.
	Наборы зондов Боумена для зондирования (бужирования) протоков слюнных желез
	не менее 1

	37.
	Наборы инструментов для ретроградного пломбирования корневых каналов*
	не менее 1

	38.
	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")
	1 на кабинет

	39.
	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации
	по требованию

	40.
	Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место

	41.
	Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место

	42.
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на кабинет

	43.
	Ножницы в ассортименте
	по требованию не менее 5 на кабинет

	44.
	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	45.
	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)
	1 на кабинет

	46.
	Пинцеты анатомические разных размеров
	по требованию не менее 5 на кабинет

	47.
	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников
	1 на отделение

	48.
	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации
	по требованию***

	49.
	Программное обеспечение диагностического процесса, видеоархива и ведения компьютерной истории болезни, программа учета*
	1 на рабочее место врача

	50.
	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:

- лечебные

- анестетики

- антисептические препараты
	по требованию

	51.
	Радиовизиограф или рентген дентальный при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику
	1 на отделение***

	52.
	Распаторы стоматологические
	по требованию, не менее 2

	53.
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	54.
	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**
	согласно СанПиНа

	55.
	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте
	не менее 3

	56.
	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения
	по требованию***

	57.
	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов
	по требованию***

	58.
	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной
	1 на кабинет

	59.
	Стол письменный для врача
	1 на рабочее место врача

	60.
	Столик стоматологический
	1 на рабочее место врача

	61.
	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место ассистента

	62.
	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	63.
	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов
	не менее 1 на кабинет

	64.
	Шкаф медицинский для медикаментов
	не менее 1 на кабинет

	65.
	Шкаф для медицинской одежды и белья
	по требованию***

	66.
	Штатив медицинский для длительных инфузионных вливаний
	1 на кабинет

	67.
	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	по требованию, не менее 25 на рабочее место врача

	68.
	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента
	по требованию не менее 2

	69.
	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	по требованию, не менее 15 на рабочее место врача

	70.
	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований*
	не менее 1 на кабинет


4. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической стоматологии в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

	N
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной
	1 на отделение (кабинет)

	2.
	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной
	1 на отделение (кабинет)

	3.
	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*
	1 на кабинет

	4.
	Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	5.
	Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов*
	1 на кабинет

	6.
	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	7.
	Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой
	1 на кабинет

	8.
	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)
	3 на кабинет

	9.
	Бормашина зуботехническая с пылеуловителем и защитным боксом (эргобокс)
	1 на кабинет на рабочее место врача*

	10.
	Вибростол (стоматологический, зуботехнический)*
	1 на кабинет

	11.
	Гипсоотстойники (грязеуловитель)
	1 на каждую раковину

	12.
	Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)
	1 на кабинет

	13.
	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	14.
	Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)
	по требованию не менее одного наименования каждой позиции на кабинет

	15.
	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте
	не менее 2 наименований на рабочее место врача

	16.
	Инструменты стоматологические (мелкие):

- боры

- полиры

- финиры

- головки фасонные

- диски сепарационные и круги

- фрезы

- корневые инструменты

- другие мелкие инструменты
	по требованию

	17.
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
	3 на рабочее место врача

	18.
	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*
	1 на кабинет

	19.
	Изделия одноразового применения:

- шприцы и иглы для инъекций,

- скальпели в ассортименте,

- маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов,

- полотенца для рук в контейнере,

- салфетки гигиенические,

- медицинское белье для медицинского персонала.

- перевязочные средства,

- слюноотсосы,

- стаканы пластиковые
	по требованию***

	20.
	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)
	1 на кабинет

	21.
	Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС
	по расчетной мощности

	22.
	Коронкосниматель стоматологический
	1 на рабочее место врача

	23.
	Корцанг прямой
	3 на кабинет

	24.
	Коффердам (роббердам) стоматологический*
	по требованию

	25.
	Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС
	1 на две должности врача при двухсменной работе

	26.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений
	по требованию***

	27.
	Лампа стоматологическая для фото полимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	28.
	Ложки стоматологические оттискные 1 стандартные (металлические)
	не менее 6 наименований, не менее 5 каждого наименования на должность врача

	29.
	Лупа бинокулярная*
	не менее 1 на кабинет

	30.
	Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной*
	1 на отделение

	31.
	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.
	1 комплект на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне

	32.
	Микрометр (зуботехнический)
	1 на рабочее место врача

	33.
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС
	2 на рабочее место врача

	34.
	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)
	1 набор на кабинет

	35.
	Наборы восков зуботехнических в ассортименте
	не менее 3

наименований на

рабочее место

	36.
	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов
	не менее 1 на одну должность врача

	37.
	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):

- лоток медицинский стоматологический

- зеркало стоматологическое

- зонд стоматологический угловой

- пинцет зубоврачебный

- экскаваторы зубные

- гладилка широкая двухсторонняя

- шпатель зубоврачебный
	по требованию***

	38.
	Набор инструментов ортопедических для работы с имплантатами* (при работе с имплантатами)
	1 на кабинет

	39.
	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")
	1 на кабинет

	40.
	Набор инструментов для трахеотомии
	1 на поликлинику

	41.
	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации
	по требованию***

	42.
	Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте УС
	2 на рабочее место врача

	43.
	Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте УС
	2 на рабочее место врача

	44.
	Наконечник турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики
	не менее 2 на рабочее место

	45.
	Наконечник турбинный с фиброоптикой*при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой*
	не менее 2 на рабочее место

	46.
	Наконечник эндодонтический* (понижающий) механический угловой для микромотора (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)
	не менее 1 на кабинет

	47.
	Наконечник редукторный* с фиброоптикой или без (повышающий) механический угловой для микромотора, под турбинный бор
	не менее 1 на одну должность врача

	48.
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС
	1 на кабинет

	49.
	Нож для гипса
	1 на рабочее место врача

	50.
	Ножницы в ассортименте
	3 на рабочее место врача

	51.
	Ножницы зуботехнические коронковые
	1 на рабочее место 1 врача

	52.
	Нож-шпатель зуботехнический
	1 на рабочее место врача

	53.
	Окклюдатор
	не менее 2 на одну должность врача

	54.
	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	55.
	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	56.
	Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп
	не менее 3 наименований на кабинет

	57.
	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)
	1 на кабинет

	58.
	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента
	1 комплект на рабочее место врача

	59.
	Палитра для красок стоматологическая
	1 на рабочее место врача

	60.
	Параллелометр стоматологический*
	1 на кабинет

	61.
	Пинцеты анатомические разных размеров
	2 на рабочее место врача

	62.
	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников
	1 на кабинет

	63.
	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации
	по требованию***

	64.
	Радиовизиограф или рентген дентальный при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику
	1 на отделение***

	65.
	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:

- лечебные

- пломбировочные

- прокладочные материалы

- адгезивные материалы

- материалы для герметизации дентина

- материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов

- для постоянной фиксации несъемных протезов

- анестетики

- антисептические препараты

- для лечения гиперчувствительности

- для фторпрофилактики
	не менее 2 наименований каждого вида расходного материала на кабинет

	66.
	Ретракторы (десневые) стоматологические
	не менее 3

	67.
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	68.
	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**
	по требованию***

	69.
	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте
	не менее 2

	70.
	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения
	по требованию***

	71.
	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов
	по требованию***

	72.
	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*
	1 на рабочее место врача

	73.
	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава
	1 на кабинет

	74.
	Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса
	1 на кабинет* не менее 1 на отделение

	75.
	Стол письменный для врача
	1 на рабочее место врача

	76.
	Столик стоматологический
	1 на рабочее место врача

	77.
	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место ассистента

	78.
	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	79.
	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов и инструментов
	1 на кабинет

	80.
	Шкаф медицинский для медикаментов
	1 на кабинет

	81.
	Шкаф для медицинской одежды и белья
	по числу сотрудников

	82.
	Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс
	1 на рабочее место врача

	83.
	Шпатель стоматологический моделировочный для воска
	1 на рабочее место врача

	84.
	Шпатель стоматологический для замешивания гипса
	1 на рабочее место врача

	85.
	Щипцы стоматологический крампонные
	1 на рабочее место

	86.
	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента
	не менее 2 на рабочее место врача

	87.
	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований*
	не менее 1 на кабинет


5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории в медицинских организациях оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

	N
	Наименование
	Количество

	1.
	Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов
	1 на лабораторию

	2.
	Аппарат для вертикального сверления гипсовых моделей (пиндекс машина)*
	1 на лабораторию

	3.
	Аппарат для вертикального разрезания гипсовых моделей*
	1 на лабораторию

	4.
	Аппарат для изготовления индивидуальных капп*
	1 на лабораторию

	5.
	Аппарат с принадлежностями для литья металла зубных протезов*
	1 на лабораторию

	6.
	Аппарат с принадлежностями для предварительного прогрева литьевых форм*
	1 на лабораторию

	7.
	Аппарат для прессования ортодонтических пластинок при выполнении ортодонтических работ
	1 на лабораторию

	8.
	Аппарат контактной (электродуговой) сварки зубных протезов*
	1 на лабораторию

	9.
	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой*
	1 на рабочее место зубного техника

	10.
	Аппарат для световой полимеризации стоматологической пластмассы*
	1 на лабораторию

	11.
	Аппарат для пайки и сварки зубных протезов лазером*
	1 на лабораторию

	12.
	Аппарат для электропневмовакуумного штампования*
	1 на лабораторию

	13.
	Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического
	1 на рабочее место зубного техника

	14.
	Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона
	2 на лабораторию

	15.
	Весы медицинские настольные (от 2 грамм до 1 килограмма)
	1 на лабораторию

	16.
	Вибростол стоматологический зуботехнический
	1 на лабораторию

	17.
	Воскотопка зуботехническая
	1 на рабочее место зубного техника

	18.
	Вытяжной шкаф
	по требованию***

	19.
	Гидрополимеризатор для полимеризации стоматологической пластмассы на водяной бане под давлением*
	не менее 1 на лабораторию

	20.
	Гипсоотстойники (грязеуловитель)
	1 на каждую раковину

	21.
	Гипс зуботехнический
	не менее двух видов

	22.
	Гипсовый нож зуботехнический
	2 на рабочее место зубного техника

	23.
	Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический
	1 на рабочее место зубного техника

	24.
	Емкости (контейнеры) для хранения готовых моделей
	по требованию

	25.
	Емкости для замешивания пластмассы*
	3 на рабочее место зубного техника

	26.
	Емкость для замешивания гипса (резиновая колба)
	1 на рабочее место зубного техника

	27.
	Инструменты стоматологические (мелкие):

- боры

- полиры

- финиры

- головки фасонные шлифовальные

- диски сепарационные и круги

- фрезы зуботехнические

- другие мелкие инструменты
	по требованию***

	28.
	Изоляционные зуботехнические лаки
	не менее 4 наименований

	29.
	Инструменты и материалы для фиксации аттачменов (устройство для фиксации съемных зубных протезов)*
	1 на рабочее место зубного техника

	30.
	Компрессор стоматологический (безмасленный) централизованный с резервным блоком*
	по расчетной мощности

	31.
	Компрессор для полимеризатора при отсутствии центральной подачи воздуха
	1 на аппарат

	32.
	Компрессор для подачи сжатого воздуха к зуботехническим столам при отсутствии центральной подачи воздуха
	1 на 3 стола

	33.
	Контейнер для мусора
	по требованию***

	34.
	Лотки медицинские
	не менее 1 на рабочее место зубного техника

	35.
	Металл (сплав стоматологический)*
	не менее 2 наименований

	36.
	Кювета зуботехническая для дублирования моделей*
	по требованию

	37.
	Кювета зуботехническая большая*
	по требованию

	38.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений
	по требованию***

	39.
	Лампа бактерицидная (переносная)*
	по требованию***

	40.
	Лобзик стоматологический
	1 на рабочее место зубного техника

	41.
	Ложка зуботехническая для металла*
	1 на рабочее место зубного техника

	42.
	Моделировочные шпатели зуботехнические
	1 набор на рабочее место зубного техника

	43.
	Микрометр (зуботехнический)
	1 на рабочее место зубного техника

	44.
	Набор для ортодонтических работ*
	1 на лабораторию

	45.
	Набор для работы с керамикой*
	1 на рабочее место зубного техника

	46.
	Набор измерительных ортодонтических инструментов*
	по требованию

	47.
	Набор инструментов зуботехнический для работы с имплантатами*
	по требованию

	48.
	Наборы инструментов для работы с металлическими коронками и кольцами*
	1 на лабораторию

	49.
	Набор зуботехнических восков
	1 набор на рабочее место зубного техника

	50.
	Набор искусственных зубов в ассортименте*
	ассортимент на лабораторию

	51.
	Набор ортодонтической проволоки разного диаметра и сечения*
	1 набор на рабочее место зубного техника

	52.
	Набор стоматологических пластмасс в ассортименте*
	ассортимент на лабораторию

	53.
	Набор полировочных щеток и резиновых кругов для шлифовки и полировки стоматологических материалов
	3 на рабочее место зубного техника

	54.
	Набор стандартных заготовок для коронок, колец*
	1 набор на рабочее место зубного техника

	55.
	Набор щипцов ортодонтических*
	1 комплект на рабочее место зубного техника

	56.
	Наконечник турбинный стоматологический высокоскоростной без фиброоптики с управлением*
	1 на рабочее место зубного техника

	57.
	Ножницы в ассортименте
	2 на рабочее место зубного техника

	58.
	Ножницы коронковые*
	1 на рабочее место зубного техника

	59.
	Нож-шпатель зуботехнический
	1 на рабочее место зубного техника

	60.
	Окклюдатор зуботехнический
	не менее 5 на рабочее место зубного техника

	61.
	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим
	1 на рабочее место зубного техника

	62.
	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)
	1 на лабораторию

	63.
	Очки защитные для зубного техника
	1 на рабочее место зубного техника

	64.
	Палитра для красок стоматологическая*
	1 на рабочее место зубного техника

	65.
	Параллелометр стоматологический*
	1 на лабораторию

	66.
	Пароструйная установка* для пароструйной очистки зуботехнических изделий
	не менее 1 на лабораторию

	67.
	Пескоструйный аппарат* для пескоструйной очистки зуботехнических изделий
	не менее 1 на лабораторию

	68.
	Печь муфельная*
	не менее 1 на лабораторию

	69.
	Печь для обжига керамики*
	не менее 1 на лабораторию

	70.
	Печь для выплавки воска*
	не менее 1 на лабораторию

	71.
	Печь для прессованной керамики*
	не менее 1 на лабораторию

	72.
	Пинцет зуботехнический
	2 на рабочее место зубного техника

	73.
	Полировочный станок с пылеуловителем*(при работе с драгоценными металлами)
	1 на лабораторию

	74.
	Пресс для выдавливания гипса*
	1 на лабораторию

	75.
	Пресс для кювет зуботехнический гидравлический*
	1 на лабораторию

	76.
	Пресс для формовки пластмассы*
	по требованию

	77.
	Прибор для обрезки гипсовых моделей
	1 на лабораторию

	78.
	Полировочные порошки и пасты
	1 комплект на рабочее место

	79.
	Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной*, горелкой, электрошпателем
	1 на рабочее место зубного техника

	80.
	Резиновые колбы для замешивания гипса
	5 на рабочее место зубного техника

	81.
	Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического
	1 на рабочее место зубного техника

	82.
	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**
	согласно СанПиНа

	83.
	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте
	по требованию не менее 2 штук

	84.
	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов
	в соответствии с СанПиН

	85.
	Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса и бункерами для хранения гипса
	1 на лабораторию

	86.
	Стол лабораторный для работы с материалами
	1 на лабораторию

	87.
	Стол письменный
	1 на лабораторию

	88.
	Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим
	1 на рабочее место зубного техника

	89.
	Тигель керамический для стоматологии*
	по требованию

	90.
	Трегеры*
	по требованию

	91.
	Фрезерный параллелометр*
	1 на лабораторию

	92.
	Формирователи цоколей контрольных моделей*
	2 на рабочее место

	93.
	Фрезы зуботехнические для гипса
	1 набор на рабочее место зубного техника

	94.
	Шлиф-мотор стоматологический при работе базисными пластмассами
	1 на рабочее место зубного техника

	95.
	Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов
	1 на 5 рабочих мест зубного техника

	96.
	Шпатели в ассортименте
	3 наименования на рабочее место зубного техника

	97.
	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов
	1 на кабинет

	98.
	Шкаф для медицинской одежды и белья
	По требованию

	99.
	Шпатель электрический моделировочный для воска*
	1 на рабочее место зубного техника

	100.
	Щипцы зуботехнические крампонные
	1 на рабочее место зубного техника

	101.
	Щипцы зуботехнические круглые
	1 на рабочее место зубного техника

	102.
	Щипцы зуботехнические кусачки
	1 на рабочее место зубного техника

	103.
	Щипцы зуботехнические плоскогубцы
	1 на рабочее место зубного техника


6. Стандарт оснащения ортодонтического отделения (кабинета) в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

	N
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной
	1 на отделение (кабинет)

	2.
	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной
	1 на отделение (кабинет)

	3.
	Автоклав для наконечников* (стерилизатор паровой настольный)
	1 на кабинет

	4.
	Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов*
	1 на кабинет

	5.
	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой*
	1 на рабочее место

	6.
	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)
	по требованию***

	7.
	Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте
	не менее 2 наименований

	8.
	Внутриротовая видеокамера*
	по требованию

	9.
	Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)
	по требованию не менее 1 наименования каждой позиции на кабинет

	10.
	Изделия одноразового применения:

- шприцы и иглы для инъекций,

- скальпели в ассортименте,

- маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов,

- полотенца для рук в контейнере,

- салфетки гигиенические,

- медицинское белье для медицинского персонала.

- перевязочные средства,

- слюноотсосы,

- стаканы пластиковые
	по требованию***

	11.
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
	3 на рабочее место врача

	12.
	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*
	1 на кабинет

	13.
	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)
	1 на кабинет

	14.
	Комплект для позиционирования лингвальных брекетов*
	не менее 1

	15.
	Комплект приспособлений для профилактики аномалий прикуса
	не менее 1

	16.
	Компрессор (если установка не укомплектована)
	по расчетной мощности

	17.
	Контейнеры для хранения изготовленных аппаратов, силиконовых ложек с позиционированными лингвальными брекетами
	по требованию

	18.
	Корнцанги прямой, изогнутый
	не менее 3 на кабинет

	19.
	Коронкосниматель стоматологический
	1 на рабочее место врача

	20.
	Коффердам (роббердам) стоматологический*
	по требованию

	21.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений
	по требованию***

	22.
	Лампа бактерицидная для помещений передвижная*
	по требованию***

	23.
	Лампа стоматологическая для фото полимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	24.
	Ложки стоматологические оттискные
	не менее 10 штук на одну должность врача

	25.
	Материалы для временной и постоянной фиксации ортодонтических конструкций, дентингерметизирующий ликвид или праймер.
	по требованию

	26.
	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:

Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, 1 либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.
	1 комплект на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне

	27.
	Набор медицинских зуботехнических режущих ротационных инструментов (диски, боры, фрезы)
	1 на рабочее место врача

	28.
	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)
	1 на кабинет

	29.
	Набор (инструментов, щеток, дисков, боров, головок шлифовальных, резиновых, силиконовых, штрипсов, полировочной пасты) для шлифования и полирования эмали зубов после снятия брекетов
	не менее 1 набора на одну должность врача

	30.
	Набор инструментов для трахеотомии
	1 на поликлинику

	31.
	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")
	1 на кабинет

	32.
	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации
	по требованию***

	33.
	Набор щипцов ортодонтических и зажимов
	не менее 5 наименований

	34.
	Наборы восков зуботехнических в ассортименте
	не менее 3 наименований на рабочее место врача

	35.
	Наборы инструментов для работы с металлическими коронками и кольцами
	не менее 1 на кабинет

	36.
	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):

- лоток медицинский стоматологический

- зеркало стоматологическое

- зонд стоматологический угловой

- пинцет зубоврачебный

- экскаваторы зубные

- гладилка широкая двухсторонняя

- шпатель зубоврачебный
	по требованию***

	37.
	Наконечник турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой
	2 на установку

	38.
	Наконечники стоматологические прямой и угловой для микромотора
	2 на установку

	39.
	Негатоскоп настенный
	1 на кабинет

	40.
	Ножницы в ассортименте
	2 наименования на рабочее место врача

	41.
	Ножницы для обрезания коронок
	1 на рабочее место врача

	42.
	Оборудование и приспособления для работы с гипсом и оттискными материалами (ложки оттискные, чашки резиновые, шпатели)
	не менее 1 комплекта на кабинет

	43.
	Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп
	не менее 2 наименований на кабинет

	44.
	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента
	1 комплект на рабочее место врача

	45.
	Периотест* (Прибор для определения подвижности зубов, коронок и имплантатов)
	1 на отделение

	46.
	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников
	1 на кабинет

	47.
	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации
	

	48.
	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:

- лечебные

- пломбировочные

- прокладочные материалы

- адгезивные материалы

- материалы для герметизации дентина

- материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов

- ортодонтические клеи

- анестетики

- антисептические препараты

- для лечения гиперчувствительности
	по требованию не менее двух наименований каждого вида расходного материала на кабинет

	49.
	Ретракторы губные стоматологические
	по требованию

	50.
	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**
	в соответствии с СанПиН

	51.
	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов
	по требованию***

	52.
	Стекла для замешивания материалов
	по требованию

	53.
	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*
	1 на рабочее место врача

	54.
	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава
	1 на кабинет

	55.
	Стол письменный для врача
	1 на рабочее место врача

	56.
	Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса
	1 на кабинет*, не менее 1 на отделение

	57.
	Столик стоматологический
	1 на рабочее место врача

	58.
	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место ассистента

	59.
	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	60.
	Стул для медсестры
	1 на рабочее место медсестры

	61.
	Цифровой фотоаппарат*
	1 на кабинет*, не менее 1 на отделение

	62.
	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов
	не менее 1 на кабинет

	63.
	Шкаф медицинский для медикаментов
	не менее 1 на кабинет

	64.
	Шкаф для медицинской одежды и белья
	по требованию

	65.
	Шкаф медицинский для хранения диагностических моделей
	по требованию

	66.
	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента
	не менее 2 на рабочее место врача

	67.
	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление

новообразований(скрининг) и контроля за лечением новообразований*
	не менее 1 на кабинет


7. Стандарт оснащения рентгенологического отделения (кабинета) в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

	N
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Аппарат рентгенодиагностический дентальный
	1 на кабинет

	2.
	Кресло стоматологическое
	1 на дентальный аппарат

	3.
	Компьютерный томограф*
	1 на отделение

	4.
	Изделия одноразового применения:

- маски,

- перчатки смотровые, диагностические,

- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,

- полотенца для рук в контейнере,

- салфетки гигиенические,

- перевязочные средства
	по требованию***

	5.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений
	по требованию***

	6.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная*
	по требованию***

	7.
	Машина проявочная для стоматологических пленок
	1 на кабинет

	8.
	Негатоскоп настенный
	1 на рабочее место врача

	9.
	Ножницы в ассортименте
	3 на кабинет

	10.
	Ортопантомограф с телерентгенографической приставкой*
	не менее 1 на отделение (кабинет)

	11.
	Радиовизиограф стоматологический в комплекте
	1 на отделение (кабинет)

	12.
	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**
	по требованию***

	13.
	Средства индивидуальной защиты при рентгенологических исследованиях (комплект)
	по требованию***

	14.
	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов
	по требованию***

	15.
	Стол письменный для врача
	1 на рабочее место врача

	16.
	Стол рентгенолаборанта
	1 на рабочее место врача

	17.
	Стул для врача
	1 на рабочее место врача

	18.
	Стул медицинский
	1 на рабочее место врача

	19.
	Шкаф для хранения химических реактивов и материалов
	не менее 1 на кабинет

	20.
	Шкаф медицинский для медикаментов
	не менее 1 на кабинет

	21.
	Шкаф сушильный для рентгеновских пленок
	не менее 1 на отделение (кабинет)

	22.
	Шкаф для медицинской одежды и белья
	по требованию


______________________________

* позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов

** оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования

*** в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами

Приложение N 13
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Стандарт
оснащения стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях

	N 
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной
	1

	2.
	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной
	1

	3.
	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*
	1

	4.
	Амальгаммосмеситель*
	по требованию

	5.
	Аппарат для диагностики кариеса фиссур*
	1

	6.
	Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в Место рабочее универсальное врача стоматолога (далее - МРУ) и Установка стоматологическая (далее - УС)
	1

	7.
	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)
	1

	8.
	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС
	1

	9.
	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)
	по требованию***

	10.
	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС
	1

	11.
	Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)
	не менее одного наименования каждой позиции на кабинет

	12.
	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте
	5 наименований на кабинет

	13.
	Изделия одноразового применения:

- шприцы и иглы для инъекций,

- скальпели в ассортименте,

- маски,

- перчатки смотровые, диагностические, хирургические,

- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,

- полотенца для рук в контейнере,

- салфетки гигиенические,

- медицинское белье для медицинского персонала,

- перевязочные средства,

- слюноотсосы,

- слепочные ложки,

- стаканы пластиковые
	по требованию

	14.
	Инструменты стоматологические (мелкие):

- боры,

- полиры,

- финиры,

- головки фасонные,

- диски сепарационные и круги,

- фрезы,

- корневые инструменты
	по требованию

	15.
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
	3 на рабочее место врача

	16.
	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*
	1 на кабинет

	17.
	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)
	1 на кабинет

	18.
	Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС
	по расчетной мощности

	19.
	Корцанг прямой
	3

	20.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений
	по требованию***

	21.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная
	по требованию***

	22.
	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС
	1

	23.
	Ложки хирургические (костные), разных размеров
	5

	24.
	Лупа бинокулярная*
	по требованию

	25.
	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:

- Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или

Место рабочее универсальное врача-стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом
	1 комплект на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне

	26.
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)
	2

	27.
	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)
	1

	28.
	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов
	не менее 1 на одну должность врача

	29.
	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):

- лоток медицинский стоматологический,

- зеркало стоматологическое,

- зонд стоматологический угловой,

- пинцет зубоврачебный,

- экскаваторы зубные,

- гладилка широкая двухсторонняя,

- гладилка-штопфер,

- шпатель зубоврачебный
	по требованию***

	30.
	Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений:

- экскаваторы

- крючки для снятия зубного камня
	2 на рабочее место врача

	31.
	Набор инструментов для трахеотомии
	1

	32.
	Набор инструментов, игл и шовного материала
	не менее 2 видов

	33.
	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")
	1

	34.
	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации
	по требованию***

	35.
	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место врача

	36.
	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место врача

	37.
	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики
	не менее 2 на рабочее место врача

	38.
	Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой
	не менее 2 на рабочее место врача

	39.
	Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1

	40.
	Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1 на одну должность врача

	41.
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	42.
	Ножницы в ассортименте
	2

	43.
	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	44.
	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	45.
	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)
	1

	46.
	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента
	1 комплект

	47.
	Пинцеты анатомические разных размеров
	2

	48.
	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников
	1

	49.
	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации
	по требованию***

	50.
	Программное обеспечение диагностического процесса, видеоархива и ведения компьютерной истории болезни, программа учета*
	1

	51.
	Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику
	по требованию***

	52.
	Распаторы стоматологические
	5

	53.
	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:

- лечебные,

- пломбировочные,

- прокладочные материалы,

- адгезивные материалы,

- материалы для герметизации дентина,

- материалы для временного пломбирования,

- для временной фиксации несъёмных протезов,

- для постоянной фиксации несъемной техники и протезов,

- для лечения гиперчувствительности,

- для фторпрофилактики,

- анестетики,

- антисептические препараты
	не менее 2 видов каждого наименования расходного материала

	54.
	Светильник стоматологический 1 при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место 1 врача

	55.
	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**
	по требованию***

	56.
	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте
	не менее 2

	57.
	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения
	по требованию***

	58.
	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов
	по требованию***

	59.
	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*
	1 на рабочее место врача

	60.
	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава
	1

	61.
	Стол письменный для врача
	1

	62.
	Столик стоматологический
	1

	63.
	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	64.
	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1

	65.
	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов
	не менее 1

	66.
	Шкаф медицинский для медикаментов
	не менее 1

	67.
	Шкаф для медицинской одежды и белья
	по требованию

	68.
	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	не менее 24

	69.
	Щипцы стоматологический крампонные
	1

	70.
	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента
	не менее 2

	71.
	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	не менее 10

	72.
	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований*
	не менее 1 на кабинет

	73.
	Набор для депофореза*
	1 на кабинет


______________________________

* позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов

** оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.

*** в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами

Приложение N 14
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Стандарт
оснащения хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

1. Стандарт оснащения хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара с перевязочной

	N
	Наименование оснащения (оборудования)
	Количество, шт.

	1.
	Аппарат для измерения артериального давления
	по числу палат

	2.
	Аспиратор (отсасыватель) хирургический
	1

	3.
	Изделия одноразового применения:

- шприцы и иглы для инъекций,

- скальпели в ассортименте,

- маски,

перчатки смотровые, диагностические, хирургические,

бумажные нагрудные салфетки для пациентов,

- полотенца для рук в контейнере,

- салфетки гигиенические,

- медицинское белье для медицинского персонала,

- перевязочные средства,

- слюноотсосы,

- стаканы пластиковые
	по требованию**

	4.
	Кровать функциональная медицинская больничная
	по числу койко-мест

	5.
	Камеры для хранения стерильных инструментов при отсутствии системы пакетирования
	1 на процедурную и 1 на перевязочную

	6.
	Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов и изделий
	по требованию**

	7.
	Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала
	по требованию**

	8.
	Кушетка медицинская смотровая
	1 на процедурную

	9.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений
	по требованию**

	10.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная
	по требованию**

	11.
	Матрацы противопролежневые
	не менее 3

	12.
	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")
	по количеству кабинетов, предназначенных для осуществления инвазивных медицинских вмешательств

	13.
	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации
	по требованию**

	14.
	Набор хирургический малый для челюстно-лицевой хирургии
	не менее 2

	15.
	Негатоскоп настенный
	не менее 2

	16.
	Приборы для утилизации шприцев и игл (при отсутствии централизованной утилизации)
	по требованию**

	17.
	Светильник бестеневой медицинский передвижной
	1 на перевязочную

	18.
	Система палатной сигнализации
	1 на отделение

	19.
	Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума
	1 на отделение

	20.
	Стетофонендоскоп
	по числу врачей

	21.
	Стол инструментальный
	не менее 2 на перевязочную

	22.
	Столик манипуляционный с принадлежностями
	не менее 1 на процедурную и 1 на перевязочную

	23.
	Столик (тумба) прикроватный
	по числу койко-мест

	24.
	Стол перевязочный
	по числу перевязочных

	25.
	Стол письменный для врача
	1 на рабочее место врача

	26.
	Стул для пациента
	по числу койко-мест

	27.
	Термометр медицинский (ртутный или цифровой)
	по требованию

	28.
	Установка (устройство) для обработки рук хирурга
	2

	29.
	Холодильник для хранения медикаментов
	не менее 2

	30.
	Шкаф для медицинской одежды
	по требованию

	31.
	Шкаф медицинский
	по требованию

	32.
	Штатив для инфузионных растворов
	по требованию


2. Стандарт оснащения операционной хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

	N
	Наименование оснащения (оборудования)
	Количество, шт.

	1.
	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*
	1

	2.
	Аппарат наркозно-дыхательный (для ингаляционного наркоза)
	1

	3.
	Аспиратор хирургический
	2

	4.
	Дефибриллятор
	1

	5.
	Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии
	4

	6.
	Инъектор автоматический для внутривенных вливаний*
	1

	7.
	Изделия одноразового применения:

- шприцы и иглы для инъекций,

- скальпели в ассортименте,

- маски,

- перчатки смотровые, диагностические, хирургические,

- бумажные простыни для пациентов,

- полотенца для рук в контейнере,

- салфетки гигиенические,

- медицинское белье для медицинского персонала,

- перевязочные средства,

- слюноотсосы,

- стаканы пластиковые
	по требованию**

	8.
	Катетер для анестезиологии и реанимации однократного применения
	по требованию

	9.
	Комплект мебели для операционной
	1

	10.
	Комплект термоматрац для операционного стола* (матрац согревающий хирургического и реанимационного назначения)
	1

	11.
	Контейнеры (биксы) для стерильных хирургических инструментов и материала
	по требованию**

	12.
	Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
	по требованию**

	13.
	Лампа бактерицидная передвижная*
	по требованию**

	14.
	Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим приемником (радиовизиограф или иное)
	1

	15.
	Монитор операционный многопараметрический
	2

	16.
	Набор интубационный
	3

	17.
	Набор хирургических инструментов большой
	3

	18.
	Набор реактивов для контроля дезинфекции и стерилизации
	по требованию

	19.
	Набор для эпидуральной анестезии одноразовый
	по требованию

	20.
	Негатоскоп настенный
	1

	21.
	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (для помещений)
	по требованию**

	22.
	Столик инструментальный
	не менее 3

	23.
	Столик операционной сестры
	не менее 2

	24.
	Стол с выдвижными ящиками для расходного материала
	не менее 2

	25.
	Стойка для дозаторов и инфузоматов
	не менее 3

	26.
	Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием
	4

	27.
	Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума
	1

	28.
	Система для реинфузии крови с принадлежностями*
	1

	29.
	Система для аутогемотрансфузии
	1

	30.
	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")
	1

	31.
	Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке
	1

	32.
	Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики*
	1

	33.
	Установка (устройство) для обработки рук хирурга
	2

	34.
	Холодильник для хранения медикаментов
	не менее 1

	35.
	Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов
	2

	36.
	Шкаф для медикаментов
	не менее 1

	37.
	Шкаф медицинский
	не менее 1

	38.
	Штатив (стойка) для длительных инфузионных вливаний
	не менее 2

	39.
	Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический
	1

	40.
	Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии*
	1


3. Стандарт оснащения стоматологического кабинета хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

	N
	Наименование оснащения (оборудования)
	Количество, шт.

	1.
	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной
	не менее 1 на отделение (кабинет)

	2.
	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной
	не менее 1 на отделение (кабинет)

	3.
	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*
	не менее 1 на кабинет

	4.
	Амальгаммосмеситель*
	не менее 1 на кабинет с учетом требований СанПиН**

	5.
	Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в #
Место рабочее универсальное врача стоматолога (далее - МРУ) и Установка стоматологическая (далее - УС)
	не менее 1 на рабочее место врача

	6.
	Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов*
	не менее 1 на кабинет

	7.
	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)
	не менее 1 на кабинет

	8.
	Аппарат для изготовления индивидуальных капп*
	не менее 1 на отделение (кабинет)

	9.
	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)
	не менее 1 на кабинет

	10.
	Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза)* при отсутствии физитерапевтического кабинета
	не менее 1 на кабинет

	11.
	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	12.
	Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой*
	не менее 1 на кабинет

	13.
	Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	14.
	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)
	по потребности**

	15.
	Бормашина зуботехническая*
	не менее 1 на кабинет

	16.
	Бормашина стоматологическая портативная*
	не менее 1 на отделение (кабинет)

	17.
	Вибростол (стоматологический, зуботехнический)*
	не менее 1 на кабинет

	18.
	Гипсоотстойники (грязеуловитель)
	не менее 1 на каждую раковину

	19.
	Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)
	не менее 1 на кабинет

	20.
	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	21.
	Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)
	не менее 1 наименования каждой позиции на кабинет

	22.
	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте
	не менее 5 наименований на кабинет

	23.
	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез
	не менее 3 наименования на кабинет

	24.
	Инструменты стоматологические (мелкие):

- боры,

- полиры,

- финиры,

- головки фасонные,

- диски сепарационные и круги,

- фрезы,

- корневые инструменты
	по требованию

	25.
	Инкубатор для проведения микробиологических тестов (СО2 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей)*
	не менее 1 на отделение (при наличии отдельного помещения с учетом требований СанПиН)

	26.
	Изделия одноразового применения:

- шприцы и иглы для инъекций

- скальпели в ассортименте

- маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические

- бумажные нагрудные салфетки для пациентов

- полотенца для рук в контейнере

- салфетки гигиенические медицинское белье для медицинского персонала

- перевязочные средства

- слюноотсосы

- слепочные ложки

- стаканы пластиковые

- и другие изделия
	по требованию**

	27.
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
	не менее 3 на рабочее место врача

	28.
	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*
	не менее 1 на кабинет

	29.
	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)
	не менее 1 на кабинет

	30.
	Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС
	по требованию с учетом расчетной мощности

	31.
	Коронкосниматель стоматологический
	не менее 1 на рабочее место врача

	32.
	Корцанг прямой
	не менее 3 на кабинет

	33.
	Коффердам (роббердам) стоматологический*
	по требованию

	34.
	Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС
	не менее 1 на две должности врача при двух сменной работе

	35.
	Крючки хирургические, зубчатые разных размеров
	не менее 5 на кабинет

	36.
	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений
	по требованию**

	37.
	Лампа стоматологическая для фото полимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	38.
	Ложки стоматологические оттискные (при выполнении ортопедических работ)*
	не менее 10 на 1 должность врача

	39.
	Ложки хирургические (костные), разных размеров
	не менее 3 на 1 должность врача

	40.
	Лупа бинокулярная для врача
	не менее 1 на кабинет

	41.
	Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной*
	не менее 1 на отделение

	42.
	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:

Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ): включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.
	не менее 1 комплекта на две врачебные должности при двух сменном рабочем дне

	43.
	Микрометр (зуботехнический)
	не менее 1 на рабочее место врача

	44.
	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)
	не менее 1 на рабочее место врача

	45.
	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)
	не менее 1 на кабинет

	46.
	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов
	не менее 1 набора на 1 должность врача

	47.
	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):

- лоток медицинский стоматологический,

- зеркало стоматологическое,

- зонд стоматологический угловой,

- пинцет зубоврачебный,

- экскаваторы зубные,

- гладилка широкая двухсторонняя,

- гладилка-штопфер,

- шпатель зубоврачебный
	по требованию в соответствии с СанПиН

	48.
	Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений:

- экскаваторы,

- крючки для снятия зубного камня
	не менее 2 на рабочее место врача

	49.
	Набор инструментов для трахеотомии
	не менее 1 на поликлинику (отделение)

	50.
	Набор инструментов, игл и шовного материала
	не менее 2 видов

	51.
	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций(аптечка "анти-СПИД")
	не менее 1 на кабинет

	52.
	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации
	по требованию**

	53.
	Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов*
	не менее 1 набора на 10 посещений

	54.
	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место врача

	55.
	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 2 на рабочее место врача

	56.
	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики
	не менее 2 на рабочее место врача

	57.
	Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой
	не менее 2 на рабочее место врача

	58.
	Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1 на кабинет

	59.
	Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1 на 1 должность врача

	60.
	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1 на кабинет

	61.
	Нож стоматологический для гипса
	не менее 1 на рабочее место врача

	62.
	Ножницы в ассортименте
	не менее 3 на рабочее место врача

	63.
	Ножницы зуботехнические коронковые
	не менее 1 на рабочее место врача

	64.
	Нож-шпатель зуботехнический
	не менее 1 на рабочее место врача

	65.
	Окклюдатор
	не менее 1 на 1 должность врача

	66.
	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	67.
	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	68.
	Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп
	не менее 3 наименований на кабинет

	69.
	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)
	не менее 1 на кабинет

	70.
	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента
	не менее 1 комплекта на рабочее место врача

	71.
	Параллелометр стоматологический*
	не менее 1 на кабинет

	72.
	Пинцеты анатомические разных размеров
	не менее 2 на рабочее место врача

	73.
	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников
	не менее 1 на кабинет

	74.
	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации
	по требованию**

	75.
	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:

- лечебные,

- пломбировочные,

- прокладочные материалы,

- адгезивные материалы,

- материалы для герметизации дентина,

- материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов,

- для постоянной фиксации несъемных протезов,

- анестетики,

- антисептические препараты,

- для лечения гиперчувствительности, -для фторпрофилактики
	не менее 2 наименований каждого вида материала на кабинет

	76.
	Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику
	не менее 1 комплект на поликлинику (отделение)**

	77.
	Распаторы стоматологические
	не менее 2 на рабочее место врача

	78.
	Ретракторы (десневые) стоматологические
	не менее 2 на рабочее место врача

	79.
	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	1 на рабочее место врача

	80.
	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**
	в соответствии с СанПиН

	81.
	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте
	не менее 2 на рабочее место врача

	82.
	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения
	в соответствии с СанПиН

	83.
	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов
	в соответствии с СанПиН

	84.
	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*
	не менее 1 на рабочее место врача

	85.
	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава
	не менее 1 на кабинет

	86.
	Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса
	не менее 1 на кабинет* не менее 1 на отделение

	87.
	Стол письменный для врача
	не менее 1 на рабочее место врача

	88.
	Столик стоматологический
	не менее 1 на рабочее место врача

	89.
	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место ассистента

	90.
	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС
	не менее 1 на рабочее место врача

	91.
	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов
	не менее 1 на кабинет

	92.
	Шкаф медицинский для медикаментов
	не менее 1на кабинет

	93.
	Шкаф для медицинской одежды и белья
	по требованию**

	94.
	Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс
	не менее 1 на рабочее место врача

	95.
	Шпатель стоматологический моделировочный для воска
	не менее 1 на рабочее место врача

	96.
	Шпатель стоматологический для замешивания гипса
	не менее 1 на рабочее место врача

	97.
	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	не менее 15 на рабочее место врача

	98.
	Щипцы стоматологический крампонные
	не менее 1 на рабочее место

	99.
	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента
	не менее 2 на рабочее место врача

	100.
	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	не менее 5 на рабочее место врача

	101.
	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований*
	не менее 1 на кабинет

	102.
	Набор для депофореза*
	1 на кабинет


______________________________

* позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов

** в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами

